## Checklist
ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 617/97)
| Nombre de la Empresa | [7 empty] | SI
| Direccción | [7 empty] | NO
| Teléfono | [7 empty] | N/C
N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR | OPCION | NORMATIVA VIGENTE |  | GRADO DE PELIGROSIDAD ACTUAL |  |  |  | 1
[5 empty] | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | G.P. | 2
1 | ¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad? | SI | Art. 5, Dec. 617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde | 3
2 | ¿Posee documentación actualizada con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental y los objetivos de prevención de riesgos, establecidos en la legislación vigente? | SI | Art. 5, Dec 617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde | 4
| SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO | [7 empty] | 5
3 | ¿Dispone del Servicio de Medicina del trabajo? | NO | Art. 5, Dec. 617/97 |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 6
4 | ¿Posee documentación actualizada con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental, ejecutando acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad? | NO | Art. 5°Dec. 617/97 |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 7
5 | ¿Se realizan los exámenes médicos periódicos?. | NO |  | Res. SRT 43/97 y 54/98 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
| ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO | [7 empty] | 9
6 | ¿Se encuentra afiliada a una A.R.T.? | SI |  | Cap. VIII, Art. 27, Ley 24.557 | 3 | 3 | 3 | No Corresponde | 10
7 | ¿Exhibe constancias de visita? | SI |  | Art. 19, Dec. 170/96 | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
8 | ¿Ha aplicado los criterios de prevención para evitar eventos dañosos en el trabajo desarrollando una acción permanente con el fin de mejorar los niveles de seguridad y de protección existentes?: | SI | Art. 1, Anexo I, Dto. 617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
9 | Identificando, evaluando y eliminando los factores de riesgo existentes en su establecimiento. | SI | Art. 1 inc. a) Dec. 617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
10 | Priorizando la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la fuente. | SI | Art. 1 inc. b) Dec. 617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
11 | Proveyendo elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentren desempeñando tareas en su establecimiento. | SI | Art.1 inc. c) Dec. 617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
12 | Informando y capacitando a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con las tareas que desarrollan en su establecimiento, | SI | Art.1 inc. d) Dec. 617/97 | Art 9, k), Ley 19587 | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
13 | Llevando a cabo un programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. | SI | Art.1 inc. e) Dec. 617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
14 | Instrumentando las acciones necesarias para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa. | SI | Art.1 inc. f) Dec. 617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
15 | ¿Se han arbitrado los medios necesarios a fin de proveer el agua potable necesaria a los trabajadores? | SI | Art. 4 Dec.617/97 |  | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
16 | ¿Se han instrumentado las acciones necesarias a fin de que la vivienda provista por el empleador, se mantenga libre de malezas a su alrededor y se encuentren controladas las fuentes de riesgos eléctricos, y de incendios, así como la posibilidad de derrumbes? | SI | Art. 5 Dec. 617/97 |  | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
17 | ¿Se han construido, instalado y provisto sanitarios adecuados para los trabajadores? | SI |  | Art. 8, inc a), Ley 19587 | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
18 | ¿Se han mantenido en buen estado de uso, conservación y funcionamiento las instalaciones sanitarias? | SI |  | Art. 9, inc. d), Ley 19587 | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
19 | ¿Se ha provisto un botiquín de primeros auxilios que contenga elementos de venta libre, de acuerdo al riesgo a que esté expuesto el trabajador? | SI | Art. 6 Dec.617/97 | Art. 9, inc. i), Ley 19587 | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MOTORES Y MECANISMOS DE TRANSMISION.
20 | ¿Cumplen las máquinas, herramientas, equipos, productos, repuestos, accesorios y demás útiles de trabajo con los siguientes requisitos?: | SI |  |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
21 | Estar diseñados y construidos minimizando los riesgos que puedan generar. | SI | Art. 7 inc a) Dec.617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
22 | En caso de poseer volantes, correas, ruedas con rayos, ejes y mecanismos de transmisión, salientes (como pasadores o tornillos) o cigüeñales, deberán estar cubiertos de forma tal de eliminar toda posibilidad de que los trabajadores, o parte de su cuerpo o vestimenta, puedan ponerse en contacto con las partes en movimiento. | SI | Art. 7 inc .b) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
23 | En caso de poseer extremos de los ejes de transmisión, deben estar completamente protegidos si sobresalen en más de un tercio de su diámetro, o deberán ser redondeados en caso contrario. | SI | Art. 7 inc.c) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
24 | En caso de poseer elementos o partes móviles que pudieran producir a los trabajadores atrapamientos, aplastamientos o cortes, estar protegidos o cubiertos. | SI | Art. 7 inc.d) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
25 | La zona de recorrido de los contrapesos, péndulos u otros mecanismos oscilantes, deberá estar protegida por medio de un cerramiento. | SI | Art. 7 inc e) Dec.617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
26 | Estar provistos de dispositivos de bloqueo para su puesta en funcionamiento accidental o involuntaria y de señalizaciones de peligro, de inscripciones o etiquetas con instrucciones de operación, regulación y mantenimiento, escritas en castellano, de acuerdo con la normativa vigente. | SI | Art. 7 inc. f) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
27 | ¿Se encuentran equipadas las máquinas con medios adecuados de acceso inmediato y visible, para que el operador pueda detenerla rápidamente en caso de urgencia? | SI | Art. 8 Dec. 671/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
28 | ¿Reúnen las maquinarias y los puestos de mando o de conducción los siguientes requisitos?: | SI |  |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
29 | Ser de fácil y seguro acceso. | SI | Art. 9 inc. a) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
30 | Estar provistos de barreras, barandillas u otros medios de protección similares, cuando razones de seguridad así lo exijan. | SI | Art. 9 inc. b) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
31 | Permitir al conductor una visibilidad suficiente que garantice seguridad para manejar la máquina. | SI | Art. 9 inc c) Dec.617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
32 | Estar provistos de asientos cuando el desarrollo de la tarea así lo permita. | SI | Art. 9 inc.d) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
33 | En caso que la tarea requiera trabajar de pie, se debe contemplar una plataforma horizontal que permita disponer de espacio adecuado para el apoyo firme y seguro del trabajador. | SI | Art. 9 inc.e) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
34 | Estar acondicionados de forma tal que minimice las consecuencias nocivas de las condiciones climáticas desfavorables, de las vibraciones y de los demás agentes de riesgo a que esté expuesto el trabajador. | SI | Art. 9 inc f) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
35 | ¿Se procede a la inspección, engrase, regulación, limpieza o reparación de alguna parte de una máquina, motor o mecanismo de transmisión que no estén eficazmente protegidos, mientras se encuentren, en movimiento? | SI | Art. 10 Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
36 | ¿Cumplimentan los tractores y maquinarias automotrices las siguientes condiciones?: | SI |  |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
37 | Poseer un sistema de frenos capaz de detener su desplazamiento, aún en extremas condiciones de carga máxima. | SI | Art. 11 inc.a) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
38 | Poseer, en el caso de los primeros, guardabarros en las ruedas traseras que protejan al conductor, en el supuesto de no contar con cabina. | SI | Art. 11 inc.b) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
39 | Poseer chavetas, provistas de pasadores o seguros u otro dispositivo que impida el desenganche accidental de acoples o remolques. | SI | Art. 11 inc.c) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
40 | Poseer una resistencia equivalente o superior a su carga máxima en las chavetas, seguros, pasadores y enganches. | SI | Art. 11 inc.d) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
41 | Poseer estructura de protección capaz de resistir el peso total del equipo, cuando exista la posibilidad de vuelco, ya sea por las características del terreno o por la naturaleza de las actividades. | SI | Art. 11 inc.e) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
42 | Poseer escalera y pasamanos u otro mecanismo que asegure el fácil acceso, cuando fuese necesario. | SI | Art. 11 inc.f) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
43 | Poseer señalización de los riesgos y colores de seguridad como elementos valiosos en la prevención de accidentes. | SI | Art. 11 incg) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
44 | Poseer cinturón de seguridad, luces de circulación para trabajo nocturno, y espejo retrovisor. | SI | Art. 11 inc.h) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
45 | ¿Se encuentran en marcha, los motores a combustión interna en lugares que no cuenten con una salida de gases hacia el exterior y donde no existe una adecuada renovación de aire del local? | NO | Art. 12 Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | 216
46 | ¿La salida de los escapes de los motores a combustión interna evacua los gases a la mayor altura posible y están provistos de arrestallamas, cuando existe riesgo de incendio? | SI | Art. 12 Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
47 | ¿Proporciona el empleador a los trabajadores las herramientas en buen estado de conservación, cantidad y tipo adecuados para el desarrollo de la tarea encomendada? | SI | Art. 13 Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
48 | ¿Además las herramientas cumplen con los siguientes requisitos?: | SI |  |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
49 | Estar diseñadas y construidas de forma tal que garanticen el uso, traslado y manipulación seguros de las mismas. | SI | Art. 13 inc.a) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
50 | Los mangos de toda herramienta cortante deben estar provistos de una protección que impida el deslizamiento de la mano hacia la hoja de corte o, en su defecto, estar diseñadas para impedirlo . | SI | Art. 13 inc.b) Dec. 617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
51 | Las herramientas accionadas por energía eléctrica deben garantizar, que al ser utilizadas, no presenten riesgos de electrocución para los usuarios. | SI | Art. 13 inc.c) Dec.617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
52 | Las motosierras o sierras de cadena para la tala de árboles deben poseer dispositivos de seguridad, defensas para las manos, frenos de cadena y cadena bien afilada. | SI | Art.13 inc.d) Dec.617/97 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
CONTAMINANTES
53 | ¿Se arbitran los medios necesarios para minimizar los efectos nocivos que produzcan a los trabajadores, los procesos que se desarrollen en el lugar de trabajo, la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, contaminantes biológicos o emanaciones de cualquier tipo? | SI | Art. 14 Dec.617/97 |  | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
54 | ¿Se han adoptado los niveles permisibles para los siguientes contaminantes físicos y químicos? | NO |  |  | 7 | 7 | 7 | 343
55 | Carga Térmica | SI | Art. 15 a) Dec.617/97 | Anexo II, Cap. 8, Dec. 351/79 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
56 | Ambientales | SI | Art. 15 inc b) Dec.617/97 | Art. 61, Cap. 9, Anexo I y III, Dec. 351/79 y Res. MTSS 444/91 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
57 | Iluminación | SI | Art.15 inc.c) Dec.617/97 | Anexo IV, Cap., Tablas 1, 2, 3 y 4 del Dec. 351/79. | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
58 | Nivel Sonoro | SI | Art.15 inc.d) Dec.617/97 | Anexo V, Cap. 13, Tablas 1, 2 y 3, Dec. 351/79 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
59 | ¿Se utilizan solamente los productos agroquímicos cuyo uso está permitido por la Autoridad Competente, cumpliendo con las normas de procedimiento emanadas de la misma, para su empleo? | SI | Art. 16 Dec. 617/97 |  | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
RIESGOS ELÉCTRICOS
60 | ¿Cumplen las instalaciones eléctricas con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina? (Es de aplicación supletoria la normativa establecida por el ENRE). | SI | Art.18 Dec.617/97 | Art. 9, inc. d), Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
61 | ¿Cuentan los equipos eléctricos con conexión a tierra instalada conforme a la normativa aplicable según el Art.18, Dec 617/97? | SI | Art.19 Dec.617/97 |  | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
62 | ¿Los trabajos de mantenimiento o limpieza de equipos o de instalación eléctrica son realizados exclusivamente por personal capacitado y debidamente autorizado por el empleador para su ejecución? | NO | Art.20 Dec.617/97 | Art. 9, inc. k), Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | 512
63 | ¿Existen procedimientos de trabajo seguro sobre instalaciones eléctricas en el que consten operaciones de corte y restauración de energía? | SI | Art.20 inc.a)y b) Dec.617/97 |  | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
64 | En sectores con presencia de concentraciones de polvos vegetales o almacenamiento de líquidos inflamables, capaces de producir incendios o explosiones, ¿los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico que pueda provocar chispas, son de materiales para atmósferas explosivas? | SI | Art. 21 Dec.617/97 |  | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
65 | ¿Están convenientemente aislados los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico? ¿Están protegidos y aislados contra la lluvia los materiales eléctricos que requieran estar expuestos a la intemperie? | SI | Art. 22 Dec.617/97 |  | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
66 | ¿La tensión de seguridad en las cercas eléctricas es la estipulada por el ENRE? | SI | Art. 23 Dec.617/97 |  | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
MANEJO DE MATERIALES
67 | ¿Se procede, en las operaciones de manejo manual de materiales, de acuerdo con lo siguiente?: | SI |  |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
68 | Reemplazando, en donde las condiciones de trabajo así lo permita, el manejo manual por la utilización de elementos auxiliares para el transporte de cargas. | SI | Art.24 inc.a) Dec.617/97 |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
69 | Informando al personal de las técnicas correctas para el levantamiento y manejo de materiales en forma manual. | SI | Art.24 inc.b) Dec.617/97 |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
70 | Proporcionando al trabajador los elementos y/o equipos de protección personal o dispositivos que eviten el contacto directo entre las personas o parte de su cuerpo con estos elementos al manejar o transportar materiales químicos u otros elementos agresivos para las personas, | SI | Art.24 inc.c) Dec.617/97 |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
SILOS
71 | ¿Reúnen los silos las siguientes condiciones?: | SI |  |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
72 | Estar montados sobre bases apropiadas para su uso y construidos de forma tal que garanticen la resistencia a las cargas que tengan que soportar y los apoyos protegidos contra impactos accidentales, en áreas de circulación vehicular. | NO | Art.25 inc.a) Dec.617/97 |  | 10 | 10 | 10 | 1000
73 | Contar con guardahombres en las escaleras exteriores verticales de acceso, a partir de los DOS (2) metros de altura. | SI | Art.25 inc.b) Dec.617/97 |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
74 | Estar protegidas las aberturas, a fin de evitar caídas de los trabajadores. | NO | Art. 25 Dec.617/97 |  | 10 | 10 | 10 | 1000
75 | ¿Se cumplen con los siguientes requisitos para el desarrollo de las tareas de los trabajadores en los silos?: | SI |  |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
76 | Ventilar el silo, previo al ingreso, a los efectos de lograr una atmósfera apta. | SI | Art.26 inc.a) Dec.617/97 |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
77 | Proteger las aberturas de descarga e interrupción del llenado. | SI | Art 26 inc.b) Dec.617/97 |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
78 | Proveer de los elementos y/o equipos de protección personal (tales como cinturón de seguridad y “cabo de vida” sujeto a un punto fijo exterior) adecuados a las tareas a realizar. | SI | Art.26 inc.c) |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
79 | Disponer la permanencia de una persona que, desde el exterior del silo, pueda auxiliar al trabajador en caso de necesidad. | SI | Art. 26 inc. d) Dec.617/97 |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
80 | Instrumentar las medidas de precaución a fin de evitar la ocurrencia de incendios y explosiones durante el desarrollo de las tareas. | SI | Art.26 inc.e) Dec. 617/97 |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
81 | No destrabar ni demoler las bóvedas que se formen por compactación o humedad del material almacenado dentro de un silo o galpón, ubicándose debajo o encima de las bóvedas. | SI | Art.26 inc.f) Dec.617/97 |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
82 | ¿Se asegura la estabilidad de las estibas de bolsas, a fin de evitar posibles desplazamientos y lesiones a los trabajadores? | SI | Art.27 Dec.617/97 |  | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
83 | ¿Se almacenan los productos agroquímicos junto con productos inflamables? ¿Se utilizan materiales no combustibles para la construcción de los depósitos de almacenamiento, ya sea de productos inflamables o agroquímicos?. ¿Es suficiente la ventilación e iluminación para controlar los riesgos existentes?. | SI | Art.28 Dec.617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
84 | ¿Se toman los siguientes recaudos durante la quema de rastrojos para asegurar su control?, contemplando: | SI |  |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
85 | La no realización de quemas en días muy ventosos, con especial atención a la dirección de los vientos predominantes. | SI | Art.29 inc.a) Dec.617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
86 | La realización previa de los cortafuegos pertinentes. | SI | Art.29 inc.b) Dec.617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
87 | La designación de una persona responsable mientras se realice la quema, hasta que no queden restos de fuego. | NO | Art.29 inc.c) Dec.617/97 |  | 1 | 1 | 1 | 1
88 | ¿Se emplean artefactos de iluminación antideflagrantes en las cercanías de materiales combustibles y donde se produzcan o acumulen polvos de igual característica? | SI | Art.30 Dec.617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
89 | ¿Se controlan regularmente los acopios de materiales que produzcan fermentación y elevación de la temperatura? | SI | Art.31 Dec.617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
90 | ¿Cuentan las instalaciones y/o lugares de trabajo con la cantidad necesaria de matafuegos y/u otros sistemas de extinción, según las características y áreas de riesgo a proteger, la carga de fuego existente, las clases de fuegos involucrados y la distancia a recorrer para alcanzarlos? | SI | Art.32 Dec.617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
91 | ¿Se ha prohibido la instalación y uso de elementos de calefacción fijos o portátiles, eléctricos o a gas, en aquellos recintos donde exista peligro de explosión o incendio? | SI | Art.33 Dec.617/97 |  | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
VEHÍCULOS
92 | ¿Cumplen los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores, dentro de los establecimientos, con las siguientes exigencias mínimas?: | NO |  |  | 2 | 2 | 2 | 8
93 | Los parabrisas y demás vidrios que formen parte de la carrocería deberán ser de seguridad y permitir una buena visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. | SI | Art. 34 inc.a) Dec.617/97 |  | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
94 | Los frenos deben ser eficaces en función a la carga que en ellos se ha de transportar y deben tener un freno de mano en buen estado. | SI | Art. 34 inc.b) Dec.617/97 |  | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
95 | Deben poseer barandas laterales y traseras completas con una altura mínima de 1,50 m, bancos y escalera que permitan el acceso o descenso de los trabajadores. | SI | Art. 34 inc.c) Dec.617/97 |  | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
96 | Los trabajadores se transportarán en forma separada de la carga. Asimismo, los trabajadores no podrán estar de pie o sentados en un lugar del vehículo que no haya sido destinado a tal fin, ni podrán pasarse desde o hacia un vehículo en movimiento. | SI | Art. 34 inc.d) Dec.617/97 |  | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
97 | Ningún vehículo debe aprovisionarse de combustible con el motor en funcionamiento. | NO | Art. 34 inc.e) Dec.617/97 |  | 2 | 2 | 2 | 8
98 | Los conductores deben poseer el registro habilitante correspondiente. | SI | Art. 34 inc.f) Dec.617/97 |  | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
EXPLOTACIÓN FORESTAL
99 | ¿Se cumplen los siguientes requisitos antes de comenzar los trabajos de desmonte o la tala de árboles?: | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
100 | Prever algún tipo de vigilancia o la presencia de algún responsable que imparta indicaciones. | NO | Art 35 inc.a) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | 27
101 | Eliminar la presencia de malezas o tocones, macheteando estos últimos al ras para facilitar un trabajo seguro y una salida o escape rápido del área afectada ante la eventual caída de un árbol. | SI | Art 35 inc.b) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
102 | Prever y construir caminos de acceso y de salida o escape, adecuados al riesgo de caídas o rodamiento de troncos, ramas o elementos pesados. | SI | Art 35 inc.c) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
103 | ¿Se permite el ingreso a la zona de desmonte o tala señalizada de alguna persona ajena a los trabajos? Cuando se proceda a derribar un árbol, los trabajadores que no estén desarrollando directamente la operación de volteo, deben mantenerse a una distancia radial de seguridad igual al doble de la longitud del árbol que será talado y estar equipados con cascos de seguridad. | SI | Art. 36 Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
104 | ¿Reúnen las motosierras las siguientes condiciones en las operaciones de volteo o desrame?: | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
105 | Estar bien afiladas. | NO | Art.37 inc.a) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | 27
106 | Poseer embrague en buen estado de funcionamiento. | SI | Art.37 inc.b) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
107 | Disponer de parada de emergencia operativa, voluntaria e involuntaria, (freno de cadena). | SI | Art.37 inc.c) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
108 | Poseer protección para las manos en el asidero (manija anterior de la máquina) y en la empuñadura (manija posterior). | SI | Art.37 inc.d) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
109 | Poseer una funda protectora rígida para su traslado. | NO | Art. 37 inc e) Dec. 617/97 |  | 3 | 3 | 3 | 27
110 | ¿Están los operadores de motosierra de cadena, equipados con los siguientes elementos de protección personal?: | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
111 | Casco de seguridad. | SI | Art.38 inc.a) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
112 | Protector visual tipo malla de acero. | SI | Art.38 inc.b) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
113 | Protectores auditivos. | NO | Art.38 inc.c) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | 27
114 | Guantes. | SI | Art.38 inc.d) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
115 | Pantalones anticorte. | NO | Art.38 inc.e) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | 27
116 | Calzado de seguridad. | SI | Art.38 inc.f) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
117 | ¿Recibieron instrucción y entrenamiento los operadores de motosierra de cadena sobre los siguientes aspectos de correcta utilización?: | NO |  |  | 3 | 3 | 3 | 27
118 | Sistemas de seguridad del equipo. | SI | Art.39 inc.a) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
119 | Posición de los pies durante el corte. | SI | Art.39 inc.b) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
120 | Uso del equipamiento de protección personal. | SI | Art.39 inc.c) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
121 | Carga del tanque de combustible de la motosierra. | SI | Art.39 inc.d) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
122 | Accionamiento del arranque del motor. | SI | Art.39 inc.e) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
123 | Formas de corte según tipo y estado del árbol. | SI | Art.39 inc.f) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
124 | Para las labores de poda o desrame, el empleador debe proporcionar los siguientes elementos mínimos de trabajo y protección: | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
125 | Escaleras adecuadas. | SI | Art.40 inc.a) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
126 | Trepadores. | NO | Art.40 inc.b) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | 27
127 | Casco con barbijo. | SI | Art.40 inc.c) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
128 | Protector visual. | SI | Art.40 inc.d) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
129 | Guantes de puño largo. | NO | Art.40 inc.e) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | 27
130 | Cinturón de seguridad. | SI | Art.40 inc.f) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
131 | Protección de lona para las piernas. | SI | Art.40 inc.g) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
132 | Calzado de seguridad. | SI | Art.40 inc.h) Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
133 | ¿Se han fijado o posicionado para evitar que rueden, los árboles o troncos caídos cuando existe pendiente? | NO | Art.42 Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | 27
134 | ¿Se encuentran programados los sistemas de arrastre y transporte de troncos y ejecutados de tal forma que no generen riesgo para la seguridad personal? | SI | Art.43 Dec.617/97 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
ANIMALES
135 | ¿Se encuentran aisladas las viviendas de los trabajadores de los galpones de cría, boxes o establos con presencia de animales? | SI | Art.44 Dec.617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
136 | ¿Se han implementado medidas que permitan sujetar y controlar los movimientos de los animales en los tratamientos sanitarios, vacunaciones, curaciones de heridas, tareas de descornado y otras que exijan contacto del hombre con los animales? | NO | Art.45 Dec.617/97 |  | 4 | 4 | 4 | 64
137 | Se encuentran los aperos en buen estado de conservación para la utilización de tracción animal? | NO | Art.46 Dec.617/97 |  | 4 | 4 | 4 | 64
138 | ¿Se han tomado las siguientes medidas de carácter general a fin de prevenir la zoonosis? | SI |  |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
139 | a) Evitar el contacto directo del trabajador con la mucosa o sangre de los animales y con sus excrementos. | SI | Art.47inc. a) Dec.617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
140 | b) Al finalizar tareas que lo pongan en contacto con animales, el trabajador deberá higienizarse, igual precaución deberá adoptar, antes de fumar y de toda ingesta de alimentos o infusiones. | N/C | Art.47 inc. b) Dec.617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
141 | Se debe disponer de un lugar destinado para la ropa que estuvo en contacto con los animales, a fin de evitar su contacto con la ropa limpia. | SI | Art.47 inc. c) Dec.617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
142 | Se incinerarán los cadáveres de los animales muertos por causa de enfermedades contagiosas o desconocidas, evitando el contacto del animal con el trabajador. | SI | Art.47 inc. d) Dec.617/97 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
143 | ¿Se minimizan los riesgos en la fuente de trabajo?. Hasta tanto esto se alcance, ¿se ha provisto y capacitado en el uso de elementos de efectiva protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que están expuestos? | NO | Art.48 Dec.617/97 |  | 5 | 5 | 5 | 125
144 | ¿Se incluye en la capacitación de los trabajadores los siguientes temas?: | NO |  |  | 5 | 5 | 5 | 125
145 | Identificación de los riesgos y su impacto en la salud. | NO | Art.49 inc.a) Dec.617/97 |  | 5 | 5 | 5 | 125
146 | Normas de procedimiento para el uso y manipuleo de materiales, maquinarias, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a que estén expuestos por el desempeño de la tarea encomendada. | NO | Art.49 inc.b) Dec.617/97 |  | 5 | 5 | 5 | 125
147 | Nociones de primeros auxilios, cuando el riesgo a que el trabajador esté expuesto así lo amerite. | NO | Art.49 inc.c) Dec.617/97 |  | 5 | 5 | 5 | 125
148 | ¿Se ha brindado capacitación a todos los trabajadores de acuerdo a la tarea que desarrollen y acorde al nivel educacional alcanzado?. | NO | Art.50 Dec.617/97 |  | 5 | 5 | 5 | 125

## Propuestas (hidden)
N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR
1 | Deberá implementar en la empresa el servicio de Higiene y Seguridad pertinente.
2 | Deberá actualizar la documentación con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental y los objetivos de prevención de riesgos, establecidos en la legislación vigente.
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
3 | Deberá disponer con el Servicio de Medicina del Trabajo.
4 | Deberá actualizar la documentación con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental, ejecutando acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad.
5 | Deberá realizar los exámenes médicos periódicos.
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO
6 | Deberá afiliarse a una A.R.T..
7 | Deberá exhibir constancias de visita.
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
8 | Deberá aplicar los criterios de prevención para evitar eventos dañosos en el trabajo desarrollando una acción permanente con el fin de mejorar los niveles de seguridad y de protección existentes.
9 | Deberá identificar, evaluar y eliminar los factores de riesgo existentes en su establecimiento.
10 | Deberá priorizar la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la fuente.
11 | Deberá proveer elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentren desempeñando tareas en su establecimiento.
12 | Deberá informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con las tareas que desarrollan en su establecimiento.
13 | Deberá llevar a cabo un programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
14 | Deberá instrumentar las acciones necesarias para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa.
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
15 | Deberá arbitrar los medios necesarios a fin de proveer el agua potable necesaria a los trabajadores.
16 | Deberá instrumentar las acciones necesarias a fin de que la vivienda provista por el empleador, se mantenga libre de malezas a su alrededor y se encuentren controladas las fuentes de riesgos eléctricos, y de incendios, así como la posibilidad de derrumbes.
17 | Deberá construir, instalar y proveer sanitarios adecuados para los trabajadores.
18 | Deberá mantener en buen estado de uso, conservación y funcionamiento las instalaciones sanitarias.
19 | Deberá proveer un botiquín de primeros auxilios que contenga elementos de venta libre, de acuerdo al riesgo a que esté expuesto el trabajador.
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MOTORES Y MECANISMOS DE TRANSMISION.
20 | Deberá cumplir las máquinas, herramientas, equipos, productos, repuestos, accesorios y demás útiles de trabajo los requisitos enunciados en los items 21 al 27.
21 | Deberá diseñar y construir minimizando los riesgos que puedan generar las máquinas, herramientas, equipos, productos, repuestos, accesorios y demás útiles de trabajo.
22 | Deberá cubrir los volantes, correas, ruedas con rayos, ejes y mecanismos de transmisión, salientes (como pasadores o tornillos) o cigüeñales, de forma tal de eliminar toda posibilidad de que los trabajadores, o parte de su cuerpo o vestimenta, puedan ponerse en contacto con las partes en movimiento.
23 | Deberá proteger completamamente los extremos de los ejes de transmisión si sobresalen en más de un tercio de su diámetro, o deberá redondearlos .
24 | Deberá proteger o cubrir elementos o partes móviles que pudieran producir a los trabajadores atrapamientos, aplastamientos o cortes.
25 | Deberá proteger por medio de un cerramiento la zona de recorrido de los contrapesos, péndulos u otros mecanismos oscilantes.
26 | Deberá proveer a máquinas, herramientas, equipos de dispositivos de bloqueo para su puesta en funcionamiento accidental o involuntaria y de señalizaciones de peligro, de inscripciones o etiquetas con instrucciones de operación, regulación y mantenimiento, escritas en castellano, de acuerdo con la normativa vigente.
27 | Deberá equipar a las máquinas con medios adecuados de acceso inmediato y visible, para que el operador pueda detenerla rápidamente en caso de urgencia.
28 | Deberá reunir las maquinarias y los puestos de mando o de conducción los requisitos enunciados en los items 29 al 34.
29 | Deberán proveer a las maquinarias y a los puestos de mando o de conducción un acceso fácil y seguro .
30 | Deberá proveer de barreras, barandillas u otros medios de protección similares a las maquinarias y a los puestos de mando o de conducción
31 | Deberá suministrar al conductor una visibilidad suficiente que garantice seguridad para manejar la máquina.
32 | Deberá proporcionar los asientos necesarios para el desarrollo de la tarea .
33 | Deberá construir o mejorar la plataforma para que permita disponer de espacio adecuado para el apoyo firme y seguro del trabajador.
34 | Deberá acondicionar a las maquinarias ya los puestos de mando o de conducción de forma tal que se minimice las consecuencias nocivas de las condiciones climáticas desfavorables, de las vibraciones y de los demás agentes de riesgo a que esté expuesto el trabajador.
35 | Deberá PROHIBIRSE la inspección, engrase, regulación, limpieza o reparación de alguna parte de una máquina, motor o mecanismo de transmisión que no estén eficazmente protegidos, mientras se encuentren, en movimiento.
36 | Deberá cumplir los tractores y maquinarias automotrices las condiciones enunciadas en los items 37 al 44.
37 | Deberá proporcionar un sistema de frenos a los tractores y máquinas automotrices capaz de detener su desplazamiento, aún en extremas condiciones de carga máxima.
38 | Deberá colocar guardabarros en las ruedas traseras de los tractores que protejan al conductor.
39 | Deberá colocar chavetas, provistas de pasadores o seguros u otro dispositivo que impida el desenganche accidental de acoples o remolques.
40 | Deberá suministar una resistencia equivalente o superior a su carga máxima en las chavetas, seguros, pasadores y enganches.
41 | Deberá colocar estructura de protección capaz de resistir el peso total del equipo, cuando exista la posibilidad de vuelco, ya sea por las características del terreno o por la naturaleza de las actividades.
42 | Deberá colocar escalera y pasamanos u otro mecanismo que asegure el fácil acceso.
43 | Deberá colocar la señalización de los riesgos y colores de seguridad como elementos valiosos en la prevención de accidentes.
44 | Deberá proveer de cinturón de seguridad, luces de circulación para trabajo nocturno, y espejo retrovisor.
45 | Deberán trasladarse, los motores a combustión interna de lugares que no cuenten con una salida de gases hacia el exterior y donde no existe una adecuada renovación de aire del local, hacia locales con las condiciones mencionadas.
46 | Deberá implementar un sistema para que la salida de los escapes de los motores a combustión interna evacuén los gases a la mayor altura posible y también proveerlos de arrestallamas.
47 | Deberá proporcionar el empleador a los trabajadores las herramientas en buen estado de conservación, cantidad y tipo adecuados para el desarrollo de la tarea encomendada.
48 | Deberán las herramientas cumplir con los requisitos enunciados en los items 49 al 52.
49 | Deberá rediseñar o construir las herramientas de forma tal que garanticen el uso, traslado y manipulación segura de las mismas.
50 | Deberá proveer a los mangos de toda herramienta cortante de una protección que impida el deslizamiento de la mano hacia la hoja de corte o, en su defecto, deberá diseñarlas para impedirlo .
51 | Deberá implementar las acciones correctivas necesarias para que las herramientas accionadas por energía eléctrica no presenten riesgos de electrocución para los usuarios.
52 | Deberá proporcionar a las motosierras o sierras de cadena para la tala de árboles dispositivos de seguridad, defensas para las manos, frenos de cadena y cadena bien afilada.
CONTAMINANTES
53 | Deberán arbitrarse los medios necesarios para minimizar los efectos nocivos que produzcan a los trabajadores, los procesos que se desarrollen en el lugar de trabajo, la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, contaminantes biológicos o emanaciones de cualquier tipo.
54 | Deberán adoptarse los niveles permisibles para los siguientes contaminantes físicos y químicos:
55 | Carga Térmica
56 | Ambientales
57 | Iluminación
58 | Nivel Sonoro
59 | Deberá utilizar solamente los productos agroquímicos cuyo uso está permitido por la Autoridad Competente y cumplir con las normas de procedimiento emanadas de la misma, para su empleo.
RIESGOS ELÉCTRICOS
60 | Deberá cumplir con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentinalas las instalaciones eléctricas. (Es de aplicación supletoria la normativa establecida por el ENRE).
61 | Deberá proporcionar a los equipos eléctricos con conexión a tierra instalada conforme a la normativa aplicable según el Art.18, Dec 617/97.
62 | Deberá encomendar la realización de los trabajos de mantenimiento o limpieza de equipos o de instalación eléctrica exclusivamente a personal capacitado y debidamente autorizado por el empleador para su ejecución.
63 | Deberá suministrar procedimientos de trabajo seguro sobre instalaciones eléctricas en el que consten operaciones de corte y restauración de energía.
64 | Deberá adquirir: motores, disyuntores, conductores eléctricos, tableros y cualquier otro elemento eléctrico que pueda provocar chispas, con materiales constitutivos que los hagan aptos para trabajar en atmósferas explosivas.
65 | Deberá aislar y proteger contra la lluvia los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico .
66 | Deberá suministrar la tensión de seguridad en las cercas eléctricas de acuerdo a la estipulada por el ENRE.
MANEJO DE MATERIALES
67 | Deberá cumplir en las operaciones de manejo manual de materiales con lo enunciado en los items 68 al 70.
68 | Deberá reemplazar el manejo manual por la utilización de elementos auxiliares para el transporte de cargas.
69 | Deberá capacitar al personal sobre las técnicas correctas para el levantamiento y manejo de materiales en forma manual.
70 | Deberá proporcionar al trabajador los elementos y/o equipos de protección personal o dispositivos que eviten el contacto directo entre las personas o parte de su cuerpo con estos elementos al manejar o transportar materiales químicos u otros elementos agresivos para las personas.
SILOS
71 | Deberá acondicionar los silos para que reunan las siguientes condiciones:
72 | Deberá montar sobre bases apropiadas para su uso y construirlos de forma tal que garanticen la resistencia a las cargas que tengan que soportar y proteger los apoyos contra impactos accidentales, en áreas de circulación vehicular.
73 | Deberá colocar en las escaleras exteriores verticales de acceso, a partir de los DOS (2) metros de altura con guardahombres.
74 | Deberá proteger las aberturas, a fin de evitar caídas de los trabajadores.
75 | Deberá cumplir con los siguientes requisitos para el desarrollo de las tareas de los trabajadores en los silos:
76 | Ventilar el silo, previo al ingreso, a los efectos de lograr una atmósfera apta.
77 | Proteger las aberturas de descarga e interrupción del llenado.
78 | Proveer de los elementos y/o equipos de protección personal (tales como cinturón de seguridad y “cabo de vida” sujeto a un punto fijo exterior) adecuados a las tareas a realizar.
79 | Disponer la permanencia de una persona que, desde el exterior del silo, pueda auxiliar al trabajador en caso de necesidad.
80 | Instrumentar las medidas de precaución a fin de evitar la ocurrencia de incendios y explosiones durante el desarrollo de las tareas.
81 | No destrabar ni demoler las bóvedas que se formen por compactación o humedad del material almacenado dentro de un silo o galpón, ubicándose debajo o encima de las bóvedas.
82 | Asegurar la estabilidad de las estibas de bolsas, a fin de evitar posibles desplazamientos y lesiones a los trabajadores.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
83 | Deberán separarse los productos agroquímicos de losproductos inflamables.Utilizando materiales no combustibles para la construcción de los depósitos de almacenamiento, ya sea de productos inflamables o agroquímicos. Los locales deberán contar con suficiente ventilación e iluminación para controlar los riesgos existentes.
84 | Deberá tomar los siguientes recaudos durante la quema de rastrojos para asegurar su control:
85 | No realizar quemas en días muy ventosos, con especial atención a la dirección de los vientos predominantes.
86 | Realizar previo a la quema los cortafuegos pertinentes.
87 | Designar a una persona responsable mientras se realice la quema, hasta que no queden restos de fuego.
88 | Deberá emplear artefactos de iluminación antideflagrantes en las cercanías de materiales combustibles y donde se produzcan o acumulen polvos de igual característica.
89 | Deberá controlar regularmente los acopios de materiales que produzcan fermentación y elevación de la temperatura.
90 | Deberá suministrar a las instalaciones y/o lugares de trabajo con la cantidad necesaria de matafuegos y/u otros sistemas de extinción, según las características y áreas de riesgo a proteger, la carga de fuego existente, las clases de fuegos involucrados y la distancia a recorrer para alcanzarlos.
91 | Deberá desinstalar el uso de elementos de calefacción fijos o portátiles, eléctricos o a gas, en aquellos recintos donde exista peligro de explosión o incendio.
VEHÍCULOS
92 | Deberá realizar las acciones correctivas necesarias para que cumplan los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores, dentro de los establecimientos, con las siguientes exigencias mínimas:
93 | Los parabrisas y demás vidrios que formen parte de la carrocería deberán ser de seguridad y permitir una buena visibilidad desde y hacia el interior del vehículo.
94 | Los frenos deben ser eficaces en función a la carga que en ellos se ha de transportar y deben tener un freno de mano en buen estado.
95 | Deben poseer barandas laterales y traseras completas con una altura mínima de 1,50 m, bancos y escalera que permitan el acceso o descenso de los trabajadores.
96 | Deberá transportar a los trabajadores en forma separada de la carga. Asimismo, los trabajadores no podrán estar de pie o sentados en un lugar del vehículo que no haya sido destinado a tal fin, ni podrán pasarse desde o hacia un vehículo en movimiento.
97 | No deberá aprovisionar de combustible a los vehículos con el motor en funcionamiento.
98 | Deberá destinar como conductores de los vehículos a aquellos empleados que posean el registro habilitante correspondiente.
EXPLOTACIÓN FORESTAL
99 | Deberá cumplir con los siguientes requisitos antes de comenzar los trabajos de desmonte o la tala de árboles.:
100 | Prever algún tipo de vigilancia o la presencia de algún responsable que imparta indicaciones.
101 | Eliminar la presencia de malezas o tocones, macheteando estos últimos al ras para facilitar un trabajo seguro y una salida o escape rápido del área afectada ante la eventual caída de un árbol.
102 | Prever y construir caminos de acceso y de salida o escape, adecuados al riesgo de caídas o rodamiento de troncos, ramas o elementos pesados.
103 | Cuando se proceda a derribar un árbol, los trabajadores que no estén desarrollando directamente la operación de volteo, deben mantenerse a una distancia radial de seguridad igual al doble de la longitud del árbol que será talado y estar equipados con cascos de seguridad.
104 | Deberán reunir las motosierras las siguientes condiciones en las operaciones de volteo o desrame.
105 | Estar bien afiladas.
106 | Poseer embrague en buen estado de funcionamiento.
107 | Disponer de parada de emergencia operativa, voluntaria e involuntaria, (freno de cadena).
108 | Poseer protección para las manos en el asidero (manija anterior de la máquina) y en la empuñadura (manija posterior).
109 | Poseer una funda protectora rígida para su traslado.
110 | Deberán los operadores de motosierra de cadena, estar equipados con los siguientes elementos de protección personal:
111 | Casco de seguridad.
112 | Protector visual tipo malla de acero.
113 | Protectores auditivos.
114 | Guantes.
115 | Pantalones anticorte.
116 | Calzado de seguridad.
117 | Deberá entregar instrucción y entrenamiento a los operadores de motosierra de cadena sobre los siguientes aspectos de correcta utilización:
118 | Sistemas de seguridad del equipo.
119 | Posición de los pies durante el corte.
120 | Uso del equipamiento de protección personal.
121 | Carga del tanque de combustible de la motosierra.
122 | Accionamiento del arranque del motor.
123 | Formas de corte según tipo y estado del árbol.
124 | Deberá proveer para las labores de poda o desrame, a los empleados,de los elementos mínimos de trabajo y protección:
125 | Escaleras adecuadas.
126 | Trepadores.
127 | Casco con barbijo.
128 | Protector visual.
129 | Guantes de puño largo.
130 | Cinturón de seguridad.
131 | Protección de lona para las piernas.
132 | Calzado de seguridad.
133 | ¿Se han fijado o posicionado para evitar que rueden, los árboles o troncos caídos cuando existe pendiente?
134 | Deberá programar los sistemas de arrastre, transporte de troncos y ejecución de tal forma que no generen riesgo para la seguridad personal.
ANIMALES
135 | Deberá aislar las viviendas de los trabajadores de los galpones de cría, boxes o establos con presencia de animales.
136 | Deberá implementar las medidas que permitan sujetar y controlar los movimientos de los animales en los tratamientos sanitarios, vacunaciones, curaciones de heridas, tareas de descornado y otras que exijan contacto del hombre con los animales.
137 | Deberá utilizar aperos en buen estado de conservación.
138 | Deberá tomar las siguientes medidas de carácter general a fin de prevenir la zoonosis:
139 | a) Evitar el contacto directo del trabajador con la mucosa o sangre de los animales y con sus excrementos.
140 | b) Al finalizar tareas que lo pongan en contacto con animales, el trabajador deberá higienizarse, igual precaución deberá adoptar, antes de fumar y de toda ingesta de alimentos o infusiones.
141 | Se deberá disponer de un lugar para la ropa que estuvo en contacto con los animales, a fin de evitar su contacto con la ropa limpia.
142 | Deberá incinerar los cadáveres de los animales muertos por causa de enfermedades contagiosas o desconocidas, evitando el contacto del animal con el trabajador.
CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
143 | Deberá minimizar los riesgos en la fuente de trabajo, proveer y capacitar en el uso de elementos de protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que están expuestos.
144 | Deberá incluir la capacitación de los trabajadores los en los siguientes temas:
145 | Identificación de los riesgos y su impacto en la salud.
146 | Normas de procedimiento para el uso y manipuleo de materiales, maquinarias, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a que estén expuestos por el desempeño de la tarea encomendada.
147 | Nociones de primeros auxilios, cuando el riesgo a que el trabajador esté expuesto así lo amerite.
148 | Deberá brindar capacitación a todos los trabajadores de acuerdo a la tarea que desarrollen y acorde al nivel educacional alcanzado.

## Mejoras
Nombre de la Empresa
Dirección
Teléfono
N° | AGRO - CONDICIONES A CUMPLIR | G.P.
1 | Item cumplido | No Corresponde
2 | Item cumplido | No Corresponde
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
3 | Deberá disponer con el Servicio de Medicina del Trabajo. | 8
4 | Deberá actualizar la documentación con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental, ejecutando acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. | 8
5 | Deberá realizar los exámenes médicos periódicos. | 8
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO
6 | Item cumplido | No Corresponde
7 | Item cumplido | No Corresponde
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
8 | Item cumplido | No Corresponde
9 | Item cumplido | No Corresponde
10 | Item cumplido | No Corresponde
11 | Item cumplido | No Corresponde
12 | Item cumplido | No Corresponde
13 | Item cumplido | No Corresponde
14 | Item cumplido | No Corresponde
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
15 | Item cumplido | No Corresponde
16 | Item cumplido | No Corresponde
17 | Item cumplido | No Corresponde
18 | Item cumplido | No Corresponde
19 | Item cumplido | No Corresponde
| MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MOTORES Y MECANISMOS DE TRANSMISION. | 0
20 | Item cumplido | No Corresponde
21 | Item cumplido | No Corresponde
22 | Item cumplido | No Corresponde
23 | Item cumplido | No Corresponde
24 | Item cumplido | No Corresponde
25 | Item cumplido | No Corresponde
26 | Item cumplido | No Corresponde
27 | Item cumplido | No Corresponde
28 | Item cumplido | No Corresponde
29 | Item cumplido | No Corresponde
30 | Item cumplido | No Corresponde
31 | Item cumplido | No Corresponde
32 | Item cumplido | No Corresponde
33 | Item cumplido | No Corresponde
34 | Item cumplido | No Corresponde
35 | Item cumplido | No Corresponde
36 | Item cumplido | No Corresponde
37 | Item cumplido | No Corresponde
38 | Item cumplido | No Corresponde
39 | Item cumplido | No Corresponde
40 | Item cumplido | No Corresponde
41 | Item cumplido | No Corresponde
42 | Item cumplido | No Corresponde
43 | Item cumplido | No Corresponde
44 | Item cumplido | No Corresponde
45 | Deberán trasladarse, los motores a combustión interna de lugares que no cuenten con una salida de gases hacia el exterior y donde no existe una adecuada renovación de aire del local, hacia locales con las condiciones mencionadas. | 216
46 | Item cumplido | No Corresponde
47 | Item cumplido | No Corresponde
48 | Item cumplido | No Corresponde
49 | Item cumplido | No Corresponde
50 | Item cumplido | No Corresponde
51 | Item cumplido | No Corresponde
52 | Item cumplido | No Corresponde
CONTAMINANTES
53 | Item cumplido | No Corresponde
54 | Deberán adoptarse los niveles permisibles para los siguientes contaminantes físicos y químicos: | 343
55 | Item cumplido | No Corresponde
56 | Item cumplido | No Corresponde
57 | Item cumplido | No Corresponde
58 | Item cumplido | No Corresponde
59 | Item cumplido | No Corresponde
RIESGOS ELÉCTRICOS
60 | Item cumplido | No Corresponde
61 | Item cumplido | No Corresponde
62 | Deberá encomendar la realización de los trabajos de mantenimiento o limpieza de equipos o de instalación eléctrica exclusivamente a personal capacitado y debidamente autorizado por el empleador para su ejecución. | 512
63 | Item cumplido | No Corresponde
64 | Item cumplido | No Corresponde
65 | Item cumplido | No Corresponde
66 | Item cumplido | No Corresponde
MANEJO DE MATERIALES
67 | Item cumplido | No Corresponde
68 | Item cumplido | No Corresponde
69 | Item cumplido | No Corresponde
70 | Item cumplido | No Corresponde
SILOS
71 | Item cumplido | No Corresponde
72 | Deberá montar sobre bases apropiadas para su uso y construirlos de forma tal que garanticen la resistencia a las cargas que tengan que soportar y proteger los apoyos contra impactos accidentales, en áreas de circulación vehicular. | 1000
73 | Item cumplido | No Corresponde
74 | Deberá proteger las aberturas, a fin de evitar caídas de los trabajadores. | 1000
75 | Item cumplido | No Corresponde
76 | Item cumplido | No Corresponde
77 | Item cumplido | No Corresponde
78 | Item cumplido | No Corresponde
79 | Item cumplido | No Corresponde
80 | Item cumplido | No Corresponde
81 | Item cumplido | No Corresponde
82 | Item cumplido | No Corresponde
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
83 | Item cumplido | No Corresponde
84 | Item cumplido | No Corresponde
85 | Item cumplido | No Corresponde
86 | Item cumplido | No Corresponde
87 | Designar a una persona responsable mientras se realice la quema, hasta que no queden restos de fuego. | 1
88 | Item cumplido | No Corresponde
89 | Item cumplido | No Corresponde
90 | Item cumplido | No Corresponde
91 | Item cumplido | No Corresponde
VEHÍCULOS
92 | Deberá realizar las acciones correctivas necesarias para que cumplan los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores, dentro de los establecimientos, con las siguientes exigencias mínimas: | 8
93 | Item cumplido | No Corresponde
94 | Item cumplido | No Corresponde
95 | Item cumplido | No Corresponde
96 | Item cumplido | No Corresponde
97 | No deberá aprovisionar de combustible a los vehículos con el motor en funcionamiento. | 8
98 | Item cumplido | No Corresponde
EXPLOTACIÓN FORESTAL
99 | Item cumplido | No Corresponde
100 | Prever algún tipo de vigilancia o la presencia de algún responsable que imparta indicaciones. | 27
101 | Item cumplido | No Corresponde
102 | Item cumplido | No Corresponde
103 | Item cumplido | No Corresponde
104 | Item cumplido | No Corresponde
105 | Estar bien afiladas. | 27
106 | Item cumplido | No Corresponde
107 | Item cumplido | No Corresponde
108 | Item cumplido | No Corresponde
109 | Poseer una funda protectora rígida para su traslado. | 27
110 | Item cumplido | No Corresponde
111 | Item cumplido | No Corresponde
112 | Item cumplido | No Corresponde
113 | Protectores auditivos. | 27
114 | Item cumplido | No Corresponde
115 | Pantalones anticorte. | 27
116 | Item cumplido | No Corresponde
117 | Deberá entregar instrucción y entrenamiento a los operadores de motosierra de cadena sobre los siguientes aspectos de correcta utilización: | 27
118 | Item cumplido | No Corresponde
119 | Item cumplido | No Corresponde
120 | Item cumplido | No Corresponde
121 | Item cumplido | No Corresponde
122 | Item cumplido | No Corresponde
123 | Item cumplido | No Corresponde
124 | Item cumplido | No Corresponde
125 | Item cumplido | No Corresponde
126 | Trepadores. | 27
127 | Item cumplido | No Corresponde
128 | Item cumplido | No Corresponde
129 | Guantes de puño largo. | 27
130 | Item cumplido | No Corresponde
131 | Item cumplido | No Corresponde
132 | Item cumplido | No Corresponde
133 | ¿Se han fijado o posicionado para evitar que rueden, los árboles o troncos caídos cuando existe pendiente? | 27
134 | Item cumplido | No Corresponde
ANIMALES
135 | Item cumplido | No Corresponde
136 | Deberá implementar las medidas que permitan sujetar y controlar los movimientos de los animales en los tratamientos sanitarios, vacunaciones, curaciones de heridas, tareas de descornado y otras que exijan contacto del hombre con los animales. | 64
137 | Deberá utilizar aperos en buen estado de conservación. | 64
138 | Item cumplido | No Corresponde
139 | Item cumplido | No Corresponde
140 | No corresponde | No Corresponde
141 | Item cumplido | No Corresponde
142 | Item cumplido | No Corresponde
CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
143 | Deberá minimizar los riesgos en la fuente de trabajo, proveer y capacitar en el uso de elementos de protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que están expuestos. | 125
144 | Deberá incluir la capacitación de los trabajadores los en los siguientes temas: | 125
145 | Identificación de los riesgos y su impacto en la salud. | 125
146 | Normas de procedimiento para el uso y manipuleo de materiales, maquinarias, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a que estén expuestos por el desempeño de la tarea encomendada. | 125
147 | Nociones de primeros auxilios, cuando el riesgo a que el trabajador esté expuesto así lo amerite. | 125
148 | Deberá brindar capacitación a todos los trabajadores de acuerdo a la tarea que desarrollen y acorde al nivel educacional alcanzado. | 125