## CHEKLIST
ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 911/96)
SI
| Número de C.U.I.T. Del propietario: | [6 empty] | NO
| Código del Establecimiento: | [6 empty] | N/C
Código Postal Argentino
N° | OBRAS - CONDICIONES A CUMPLIR | RESPUESTA | NORMATIVA VIGENTE | GRADO DE PELIGROSIDAD ACTUAL |  |  |  | 1
2
| LEGAJO TECNICO: |  |  | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | G.P. | 3
1 | Memoria descriptiva de la obra | NO | Art. 3 inc. a), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2 | Programa de capacitación al personal | NO | Art. 3 inc. c), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
3 | Registro de visitas del Ser, de higiene y seguridad | no | Art. 3 inc.d), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| Ley 24.557 | [6 empty] | 7
4 | Afiliación obligatoria del personal a una ART | no | Art. 27, Cap. VIII, Ley 24.557 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
| Resolución 51/97 | [6 empty] | 9
5 | Aviso de inicio de obra a la A.R.T. | NO | Art. 1 Res 51/97 | 3 | 3 | 3 | 27 | 10
6 | Programa de seguridad aprobado por la ART | NO | Art. 2 y 3 Res 51/97 | 3 | 3 | 3 | 27
7 | Nomina del personal que trabaja en la obra con N° de cuil | SI | Anexo I inc.b) Res. 51/97 | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
Resolución 35/98
8 | Aviso de inicio de obra a la A.R.T. | SI | Art. 2 Res. 035/98 | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
9 | Programa único de seguridad Cont. Princ. Aprob. ART | SI | Art. 1 Res. 035/98 | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
Resolución 70/97
10 | Afiche de la ART | NO | Res. 70/97 | 5 | 5 | 5 | 125
Resolución 319/99
11 | Programas de seguridad tareas corta duracion,aprob. ART | no | Art. 5 Res. 319/99 | 6 | 6 | 6 | 216
12 | Posee el Comitente a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad un Programa de Coordinación y Seguridad úinico? | NO | ART. 1 Res. 319/99 | 6 | 6 | 6 | 216
Resolución 231/96:
13 | Baños y vestuarios adecuados | NO | Art. 1 inc. a) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
14 | Provisión de agua potable | NO | Art. 1 inc. b) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
15 | Entrega de E.P.P. (constancia de entrega firmada por trabajador) | NO | Art. 1inc. e) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
16 | Implementacion del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista | NO | Art. 1 inc. f) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
17 | Programa de capacitación básico ( constancias firmadas por el trabajador) | NO | Art. 1 inc. g) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
18 | Medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado. | NO | Art. 1 inc. h) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
19 | Disyuntores eléctricos, malla P a T. Cables doble aislacion | NO | Art. 1inc. i) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
20 | Extinguidor triclase 10 kg. | NO | Art. 1 inc. j) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
21 | Protección sistemas de transmisión de maquinarias y equipos | NO | Art. 1 inc.k) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
22 | A los 7 días entrega ropa de trabajo | NO | Art. 1 inc. l) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
23 | A los 15 días completar capacitación básica | NO | Art. 1 inc. m) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
24 | Instalar carteles de seguridad | NO | Art. 1 inc. n) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
25 | Adecuar Orden y limpieza de la obra en general y circulación sin obstáculos | NO | Art. 1 inc. q) Res. 231/96 | 7 | 7 | 7 | 343
26 | Horas asignadas personal de higiene y seguridad | NO | Art. 2,Res. 231/96, regl. Art. 17, Cap. 3 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
DISPOSICIONES GENERALES (Capitulo1):
27 | Está en conocimiento el comitente que es solidario responsable con el empleador. | NO | Art. 4 Cap. 1 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
28 | Si existen 2 o más contratistas, se tiene conocimiento que la coordinación de la seguridad estará cargo del contratista Principal o Comitente? | NO | Art. 6 Cap. 1 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
29 | Capacitar a los empleados en acciones de prevención. | NO | Art. 8 Cap. 1 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
30 | Asignación de hs. De higiene y seg. A cargo del empleador | NO | Art. 17 Cap. 3 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
31 | Legajo Técnico, a cargo del resp.HyS, para el control efectivo de riesgos | NO | Art. 20 Cap. 4, Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (Capitulo5) :
32 | Vivienda personal 6 m2 por dormitorio | NO | Art. 22 inc a) Cap. 5 - Dec. 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
33 | Sanitarios en proporción al personal c/15 1inod. 1 mig. 2 lav. 5 duchas | NO | Art. 24 Cap. 5 Dec. 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
34 | Vestuarios con armarios incombustibles | NO | Art. 29 Cap. 5 Dec. 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
35 | Cocina con mesada agua fría y caliente | NO | Art. 31 Cap. 5 Dec. 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Capitulo 6):
36 | Vías de circulación apropiadas en la obra | NO | Art. 45 inc.b) Cap. 6 - Dec. 911/96. | 10 | 10 | 10 | 1000
37 | Se evitaran deslizamiento de materiales o caídas. | NO | Art. 45 inc.c) Cap. 6 - Dec. 911/96. | 10 | 10 | 10 | 1000
38 | Cuando se estiban materiales dejar pasillos de 0,60 m | NO | Art. 45 in. e) Cap. 6 Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
39 | Barras de acero sujetas para evitar que rueden | NO | Art. 45 inc. h) Cap. 6 Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
40 | Orden y limpieza | NO | Art. 46 Cap. 6 Dec: 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
41 | Preveer medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo | NO | Art. 47 Cap. 6 Dec 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
42 | Protección c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas. | NO | Art. 50 Cap. 6 Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
CAIDA DE PERSONAS:
43 | Proteger aberturas de pisos con cubiertas o barandas 1,00, 0,50 y zócalo | NO | Art. 52 inc.a) Cap. 6 Dec. 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
44 | Aberturas en paredes se protegerán con barandas, 1,00 0,50 y zócalo | NO | Art. 52 inc.b) Cap. 6 Dec. 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
45 | Sin barandas, colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo | no | Art. 52 inc.c) Cap. 6 Dec. 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
46 | Identificación de los lugares que presenten riesgo de caídas de personas señalización | NO | Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
47 | Riesgo de caída al agua, chalecos salvavidas, redes, botes | NO | Art. 53 Cap.6 Dec.911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL:
48 | Se han adoptado las medidas necesarias para, circulación o trabajos , a una diferencia de cota de 2,00m | NO | Art. 54 Cap. 6 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
49 | Se cumpe con las obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52? | NO | Art. 55 Cap. 6 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
50 | Tareas de corta duración cinturones anclados a puntos fijos, sujetación inercial | NO | Art. 57 Cap. 6 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS
51 | Se instalara cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos | NO | Art. 58 Cap. 6 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
TRABAJOS EN VIA PUBLICA:
52 | Señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento | NO | Art. 61 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
53 | Señales y vallados en buenas condiciones, colocar señaleros | NO | Art. 62 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
54 | Trabajos nocturnos ropa reflectiva e iluminación | NO | Art. 63 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
55 | Trabajos cercanos a lineas de servicio, identificar y aislar riesgo | NO | Art. 64 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
56 | Interrupción de tareas por lluvias o vientos. | NO | Art. 65 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION:
57 | Indicación de señalizaciones y sus caracteristicas para la obra | NO | Art. 66 Cap. 6 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
58 | Señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas,rutas de escape,incluso en el obrador | NO | Art. 69 Cap. 6 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
59 | Vehículos y maquinas de obra deben tener señales fono luminosas | NO | Art. 71 Cap. 6 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
INSTALACIONES ELECTRICAS:
60 | Mantener distancias mínimas, para 220 vols., 0,80 m | NO | Art. 75 Cap. 6 Dec. 911/96 | 4 | 4 | 4 | 64
61 | Tendido de cables aereo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo. | NO | Art. 86 Cap. 6 Dec. 911/96 | 4 | 4 | 4 | 64
62 | Mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos. | NO | Art. 87 Cap. 6 Dec. 911/96 | 4 | 4 | 4 | 64
PREVENCION CONTRA INCENDIOS:
63 | Definición por el responsable de H y S de cantidad y ubicación de equipamiento | no | Art.88 Cap. 6 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
64 | Equipos de incendio, libres de obstáculos | no | Art.91 Cap. 6 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
65 | Avisos visibles con números y direcciones de emergencias | no | Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
DEPOSITOS INFLAMABLES:
66 | Almacén independiente restringido a nivel de piso | NO | Art. 95 inc. a) Cap. 6 Dec. 911/96 | 2 | 2 | 2 | 8
67 | Locales ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador | NO | Art. 95 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96 | 2 | 2 | 2 | 8
68 | Elementos estancos para contención de derrames | NO | Art. 95 inc c) Cap. 6 Dec. 911/96 | 2 | 2 | 2 | 8
69 | Instalación eléctrica antiexplosiva | NO | Art. 95 inc. d) Cap.6 Dec. 911/96 | 2 | 2 | 2 | 8
70 | Carteles indicando peligro | NO | Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96 | 2 | 2 | 2 | 8
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:
71 | Entrega de elementos de trabajo y equipo de protección personal. | NO | Art. 98 Cap. 6 Dec.911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
72 | Ropa y calzado de lluvia. | NO | Art. 104 Cap. 6 Dec.911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
73 | Casco de seguridad | NO | Art. 107 Cap. 6 Dec.911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
74 | Protección ocular | NO | Art. 108 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
75 | Protección auditiva | NO | Art. 109 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
76 | Protección de miembros superiores guantes, mitones | NO | Art. 110 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
77 | Calzado de seguridad con puntera de acero. | NO | Art. 111 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
78 | Cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m. | NO | Art. 112 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
79 | Proteccion respiratoria, por polvo, humo fibras, etc. | NO | Art. 113 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
80 | Proteccion respiratoria sust, químicas con inyección de aire. | NO | Art. 114 Cap. 6 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA ( Capítulo 7)
81 | Medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P. Adecuados | NO | Art 117 Cap. 7 Dec.911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
82 | Los locales confinados, deben ser ventilados | NO | Art 120 Cap 7 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
83 | Ningún trabajador puede estar expuesto a más de 90 decibeles | NO | Art. 127 Cap. 7 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
84 | Iluminación general adecuada | NO | Art 133 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
85 | Iluminación localizada | NO | Art 135 inc a / g ) Cap. 7 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
86 | Iluminación de emergencia en los medios de salida. | NO | Art 136 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
TRABAJOS DE DEMOLICION (Capitulo 8)
87 | Programa de trabajo que contemple medidas de seguridad. | NO | Art. 138 inc. a) Cap. 8 Dec 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
88 | Afianzar las partes inestables de la construcción | NO | Art. 138 inc. b) Cap. 8 Dec 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
89 | Interrupción de los servicios de gas, luz telefono, electricidad | NO | Art. 138 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
90 | Establecer zonas de exclusión | NO | Art. 139, Cap. 8, Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
91 | Distancia de seguridad de la zona de demolición, | NO | Art. 140 inc. a/b) Cap. 8 Dec 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
92 | Demolición en altura uso obligatorio de andamios, evitar riesgos de caídas, usos de arnes | NO | Art. 140 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
93 | Apuntalamiento de muros medianeros | NO | Art. 140 inc. g) Cap. 8 Dec 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS
94 | Se verificará las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado | NO | Art. 142, Cap. 8, Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
95 | Señalización de zanjas y excavaciones. | NO | Art 145 Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
96 | Obras subterráneas obligación de iluminación de emergencia | NO | Art 146 Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
97 | Protección contra caída de personas y objetos. | NO | Art. 147 Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
98 | Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas | NO | Art. 148 Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
99 | Riesgo de desprendimientos se deberá colocar tablaestacas o entibados | NO | Art. 149Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
100 | Profundidad de la excavación mayor de 1,00m usos de escaleras | nO | Art. 150 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
101 | Trabajadores, fondo de pozo, dist. min. de la maq. 2 veces el largo del brazo | NO | Art. 150 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
102 | Planificación de trabajos en túnel, capacitación sobre riesgos. | NO | Art. 151 Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
103 | Dos sistemas de comunicación independientes. | NO | Art. 152 Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
104 | Submuración, recalce de muros. | NO | Art. 155 Cap. 8 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
TRABAJOS CON HORMIGON:
105 | Materiales utilizados en encofrados que sean de buena calidad | NO | Art. 167 Cap. 8 Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
106 | Todas las partes componentes se deben encontrar en condiciones seguras | NO | Art. 168 Cap. 8 Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
107 | No deben acumularse pesos durante el periodo constructivo s/ las estruc. | NO | Art. 169 Cap. 8 Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
108 | Apuntalamientos de madera, cada puntal no debe tener mas de un empalme | NO | Art. 170. Cap. 8 Dec.911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
109 | Durante la soldadura de armaduras, prevenir riesgos de incendio, proteccion personal | NO | Art. 171 Cap. 8 Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
110 | Esta prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar. | NO | Art: 174 Cap. 8 dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
111 | Operaciones de pretensados, protegidos por pantallas | NO | Art. 176 Cap. 8 Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON:
112 | Andamios o estruc. que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, calculo según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4 | NO | Art. 177 Cap. 8 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
113 | Cañerías de bombeo sólidamente amarradas/ válvula de escape de aire | NO | Art. 178 Cap. 8 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
114 | Mantener distancia de seguridad en purgas de cañerías | NO | Art. 179. Cap. 8 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
TRABAJOS DE PINTURA:
115 | Personal con protección adecuada, con capacitación, riesgo de incendio | NO | Art. 182 Cap. 8 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
SILOS Y TOLVA: (Capitulo 9)
116 | Protección contra riesgo de caídas. | NO | Art. 187 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC.
117 | Uso de elementos de protección personal | NO | Art. 189 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
118 | Protección con accionamiento de parada, cubrir los sectores de corte | NO | Art. 190 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
119 | Sierra circular, provista por resguardos inferior y superior | NO | Art. 193 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
120 | Sierra sin fin hoja recubierta hasta punto de corte | NO | Art. 194 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
121 | Cepilladora resguardo que cubra la ranura en su largo | NO | Art. 195 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
HERRAMIENTAS de ACCIONAMIENTO MANUAL y MECANICAS
122 | Capacitación en relación a los riesgos de la herramienta que emplean | NO | Art. 199 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
123 | Hermientas portátiles acción. por energía interna protegidas p/evitar contacto | NO | Art. 200 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
124 | Con materiales inflamables, uso de herram. Que no hagan chispa. | NO | Art. 203 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
HERRAMIENTAS NEUMATICAS
125 | De percusión debe contar c/grapas p/ impedir que las brocas salgan desp. | NO | Art. 205 Cap. 9 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
126 | Neumaticas con acople rápido c/seguro mangueras sujetas c/ abrazaderas | NO | Art. 206 Cap. 9 DEC. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
127 | Cables y accesorios c/protección mecánica | NO | Art. 208 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES
128 | Esc. Móviles se deben usar para ascenso y descenso. No para trabajar | NO | Art. 210 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
129 | Esc. Fija a mas de 6 m de altura, debe tener rellanos c/ 3m | NO | Art. 212 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
130 | Las escaleras de madera no se deben pintar | NO | Art. 213 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
ESCALERAS DE MANO
131 | Deben sobrepasar 1,00 m el lugar de acceso | NO | Art. 214 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
132 | Apoyada sobre plano firme | NO | Art. 214 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
133 | Escaleras de 2 hojas, no deben sobrepasar los 6 m de longitud. | NO | Art. 215 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
134 | Deben asegurar estabilidad y rigidez. | NO | Art. 215 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
135 | Escaleras extensibles superposición entre tramos 1,00 m | NO | Art. 216 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS
136 | Deben soportar sin peligro las cargas previstas | NO | Art. 219 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
137 | Tener un ancho de 0,60 m | NO | Art. 219 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
138 | Con mas de 1,00 m de altura debe tener 2 pasamanos | NO | Art. 219 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
139 | Alzada máxima 0,20 m pedada mínima 0,25 m | NO | Art. 219 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
ANDAMIOS
140 | Rigidez, resistencia y estabilidad | NO | Art. 222 inc. a,b,c) Cap.9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
141 | Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes | NO | Art. 222 inc. e) Cap.9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
142 | Asegurar inmovilidad lateral y vertical. | NO | Art. 222 inc. f ) Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
143 | Plataformas ubicadas a mas de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 y zócalos | NO | Art. 223 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
144 | Plataformas debe tener un ancho total de 0,60m | NO | Art. 224 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
145 | Los tablones de la plataforma deben estar trabados y amarrados | NO | Art. 225 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
146 | Las plataformas de mas de 2,00 m de altura deben tener barandas | NO | Art. 226 Cap. 9 Dec.911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
147 | El espacio máximo entre muro y plataforma no debe ser mayor de 0,20 m si es mayor debe colocarse baranda a una altura de 0,70 m | NO | Art. 227 Cap 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
148 | Montantes de andamios: verticales, dist. Max. 3,00 m, empotrad. al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos | NO | Art. 228 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
ANDAMIOS COLGANTES
149 | Plataf. Susp. De equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. Verticales | NO | Art. 229 Cap. 9 dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
150 | La suspensión de andamios respetara lo relativo a: cables cadenas eslingas | NO | Art. 230 Cap. 9 dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
151 | Resp. De tarea verifica si el andamio se encuentra en cond. de seguridad | NO | Art. 231 Cap. 9 dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
152 | Los trabajadores deben usar arnes de seguridad, amarrado a punto fijo | NO | Art. 232 Cap.9, dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
ANDAMIOS DE MADERA
153 | Madera resistente, sin pintura, tablones zunchados en los extremos | NO | Art. 233 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
ANDAMIOS METALICOS TUBULARES
154 | Los elementos deben estar rígidamente unidos entre si, c/elementos esp. | no | Art. 235 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
155 | Reforzados en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente | no | Art. 237 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
156 | Vinculados a una estructura fija, anclados al edificio 1 de c/ 2 montantes | no | Art. 238 Cap. 9 dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
SILLETAS
157 | Asientos de 0,60 x 0,30 m con topes para evitar golpes contra el muro | NO | Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
158 | La eslinga o soga debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos | NO | Art. 240 inc b) Cap. 9 dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
159 | Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente | NO | Art. 241 Cap. 9 dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
CABALLETES
160 | Dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo | NO | Art. 242 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
PASARELAS Y RAMPAS
161 | Con algunas de sus partes a 2,00m de altura debe tener un ancho de 0,60,barandas y zócalos | NO | Art 244 Cap. 9 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
162 | Uso de listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m | NO | Art 245 Cap. 9 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
163 | Para operaciones c/ maquinas el personal debe estar capacitado | NO | Art. 246 Cap. Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
164 | Sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas | NO | Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
165 | Espejos retrovisores ,luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes | NO | Art. 248 inc. b) Cap. Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
166 | Rotulo visible con indicación de carga máxima | NO | Art. 249 Cap. Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
167 | Todos los vehículos llevaran obligatoriamente cinturón de seguridad | NO | Art. 257 Cap. Dec. 911/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE
168 | Los camiones volacadores deben tener obligatoriamente una visera | no | Art. 261 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
HORMIGONERAS
169 | Todos los engranajes, cadenas protegidos | no | Art. 262 cap. 9 Dec. 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES
170 | Personal adiestrado y capacitado. | NO | Art. 265 Cap. 9 dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
171 | Código de señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea | NO | Art. 268 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
172 | Las cargas suspendidas deben ser guiadas por sogas | NO | Art. 271 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
173 | Riesgo para los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel | NO | Art. 272 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
174 | Accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max. | NO | Art. 273 Cap. 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
CABINAS
175 | Deben tener resistencia contra la caída de objetos | NO | Art. 274 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
GRUAS
176 | Cuando la grúa requiera uso de apoyos no se debe operar con cargas | NO | Art. 278 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
AUTOELEVADORES
177 | No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad | NO | Art 282 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
MONTACARGAS
178 | Huecos protegidos con mallas rejas para evitar caída de personas o cosas | NO | Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
179 | Accesos al montacargas puertas resistentes o protecciones análogas | NO | Art. 284 Cap. 9 Dec. 911/96 | 5 | 5 | 5 | 125
ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS
180 | Puertas con trabas electromecánicas | NO | Art. 288 inc a) Cap 9 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
181 | Sistemas que provoquen la detencion inmediata y trabado contra las guias | NO | Art. 288 inc e) Cap Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
182 | Indicar peso máximo y cantidad de pasajeros | NO | Art. 288 inc f) Cap 9 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS
183 | Deben ser ensayados antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso. | no | Art. 289 inc a y b) Cap 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
184 | Controles del estado con la periodicidad que indique el resp. De HYS | no | Art. 289 inc d) Cap 9 Dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
185 | Debe tener identificada la carga máxima | no | Art 290 Cap.cap. 9 dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
186 | Todo elemento defectuoso debe cambiarse, evitar contactos con cantos vivos | no | Art. 292 Cap 9 dec. 911/96 | 6 | 6 | 6 | 216
CABLES METALICOS DE USO GENERAL
187 | No tendrán defectos visibles | no | Art 293 inc c) Cap 9 Dec 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
188 | Deben ser lubricados periódicamente | no | Art 293 inc e) Cap 9 Dec 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
CUERDAS
189 | Se deben reemplazar las que presentan desgastes | no | Art 295 Cap. 9 Dec 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
190 | Almacenamiento no deben estar en contacto con tierra, arena, etc. | no | Art 296 Cap. 9 Dec 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
191 | No deben emplearse cuando están húmedas | no | Art. 298 Cap. 9 Dec 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
192 | Uso obligatorio de la tabla de resistencia al tracción | no | Art. 301 Cap 9 Dec 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
CADENAS
193 | No deben usarse con eslabones deformados | no | Art. 302 Cap. 9 Dec 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
194 | Las poleas deben ser apropiadas al tipo de cadenas | no | Art. 305 Cap. 9 Dec 911/96 | 9 | 9 | 9 | 729
ESLINGAS
195 | Deben mantenerse limpias y lubricadas | no | Art. 309 Cap. 9 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
196 | Deben estar protegidas de cantos vivos | no | Art. 311 Cap. 9 Dec. 911/96 | 3 | 3 | 3 | 27
ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA
197 | No deben estar deshilachados | no | Art. 319 inc d) Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
198 | Debe estar identificada la capacidad de carga | NO | Art. 321 Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
SOLDADURA Y CORTE A GAS
199 | Protección de personal de las radiaciones con pantallas | NO | Art. 341 Cap. 9 Dec 911 | 5 | 5 | 5 | 125
REGULADORES
200 | Todos los reguladores para oxigeno u otros gases deben tener manómetro alta presión y baja presión | NO | Art 351 Cap. 9 Dec 911/96 | 8 | 8 | 8 | 512
MANGUERAS
201 | Estar protegidas c/el paso de vehículos, contar con válvula de bloqueo con abrazaderas | NO | Art 355 Cap. 9 Dec. 311/96 | 10 | 10 | 10 | 1000
COMPRESORES
202 | Con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles. | NO | Art. 361 Cap. 9 Dec 911/9*6 | 6 | 6 | 6 | 216
CILINDROS DE GASES A PRESION
203 | Indicar contenido del cilindro en el cabezal y capuchón | NO | Art 362 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
204 | Provistos de válvulas con manómetros | NO | Art 362 inc c) Cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
205 | Almacenamiento bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos | NO | Art 363 Cap. 9 dec 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
206 | Los cilindros deben estar protegidos de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas | NO | Art 364 cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343
207 | Las conexiones a los cilíndros deben tener abrazaderas | NO | Art 366 cap. 9 Dec. 911/96 | 7 | 7 | 7 | 343

## MEJORAS
ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 911/96)
Número de C.U.I.T. Del propietario:
Código del Establecimiento:
Código Postal Argentino
N° | MEJORAS | GP
Legajo Técnico
1 | Deberá confeccionar una memoria descriptiva de la obra. | 1
2 | Deberá implementar un programa de capacitación para personal. | 1
3 | Deberá llevar un registro de visitas del Servicio de higiene y seguridad. | 1
Ley 24.557
4 | Deberá afliar obligatoriamente a todo el personal a una ART. | 8
Resolución 51/97
5 | Deberá avisar el comienzo de una obra a la A.R.T.. | 27
6 | Deberá contar con un programa de seguridad aprobado por la ART. | 27
7 | Item cumplido | No Corresponde
Resolución 35/98
8 | Item cumplido | No Corresponde
9 | Item cumplido | No Corresponde
Resolución 70/97
10 | Deberá existir en las inatlaciones un afiche de la ART. | 125
Resolución 319/99
11 | Deberá tener todos los programas de seguridad de tareas de corta duración aprobados por la ART. | 216
12 | Deberá contar con un Programa único de Seguridad y Coordinar las actividades de Seguridad. | 216
Resolución 231/96:
13 | Deberá contar con baños y vestuarios adecuados para el personal. | 343
14 | Deberá poseer el servicio de suministro de agua potable. | 343
15 | Deberá contar con la constancia de entrega de E.P.P. firmada por cada trabajador. | 343
16 | Deberá contar con la constancia de implementacion del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista. | 343
17 | Deberá contar con programa de capacitación básico con las constancias firmadas por el trabajador. | 343
18 | Deberá implementar las medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado. | 343
19 | Deberá adquirir disyuntores eléctricos, malla P a T. cables de doble aislación. | 343
20 | Deberá conatar con extinguidor triclase 10 kg. | 343
21 | Deberá proteger los sistemas de transmisión de maquinarias y equipos. | 343
22 | Deberá a los 7 días de iniciada la obra cumplir con la entrega de ropa de trabajo. | 343
23 | Deberá a los 15 días completar el programa de capacitación básica. | 343
24 | Deberá instalar carteles de seguridad. | 343
25 | Deberá adecuar el orden y limpieza de la obra en general y circulación sin obstáculos. | 343
26 | Deberá tener constancia de las horas asignadas al personal de higiene y seguridad. | 343
DISPOSICIONES GENERALES (Capitulo1):
27 | El comitente es Siempre solidario responsable con el empleador. | 512
28 | Con 2 o más contratistas, La coordinación de la seguridad estará cargo del contratista Principal o Comitente. | 512
29 | Deberá capacitar a los empleados en acciones de prevención de accidentes. | 512
30 | Deberá contar con comprobantes de asignación de hs. de higiene y seguridad a cargo del empleador. | 512
31 | Deberá poseer legajo técnico, a cargo del responsable de HyS. para el control efectivo de riesgos. | 512
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (Capitulo5)
32 | Deberá suminsitrar al personal viviendas con una superficie mínima de 6 m cuadrados por dormitorio. | 729
33 | Deberá contar con los sanitarios en proporción al personal c/15 1inod. 1 mig. 2 lav. 5 duchas. | 729
34 | Los armarios de los vestuarios deberán ser construidos con materiales incombustibles. | 729
35 | La mesada de la cocina deberá contar el servicio de agua fría y caliente. | 729
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Capitulo 6)
36 | Deberá tener la obra las vías de circulación apropiadas. | 1000
37 | Deberá evitar el derrame o deslizamiento de materiales. | 1000
38 | Deberá dejar pasillos de 0,60 m cuando se estiban materiales. | 1000
39 | Deberá sujetar las barras de acero para evitar que rueden. | 1000
40 | Orden y limpieza | 1000
41 | Deberá preveer los medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo. | 1000
42 | Debera proteger c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas. | 1000
CAIDA DE PERSONAS:
43 | Deberá proteger las aberturas de pisos con cubiertas o barandas superior de 1,00m de altura ,intermedia a 0,50m y zócalo. | 729
44 | Deberá proteger las aberturas en las paredes con barandas, de 1,00m de altura , intermedia a 0,50m y zócalo. | 729
45 | De no contar con barandas, deberá colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo. | 729
46 | Se deberá identificar y señalar los lugares que presenten riesgo de caídas de personas. | 729
47 | En aquellos lugar con riesgo de caída al agua, deberá contar con chalecos salvavidas, redes, botes, etc.. | 729
RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL:
48 | Deberán adoptarse las medidas de protección para trabajos en altura | 512
49 | Deberá cumplirse con la obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52. | 512
50 | Los cinturones deberán anclarse a puntos fijos, contar con sujetación inercial cuando se realicen tareas de corta duración . | 512
TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS
51 | Deberá instalar cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos. | 343
TRABAJOS EN VIA PUBLICA:
52 | Deberá señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento. | 216
53 | Deberá optimizar el estado de señales y vallados como también colocar señaleros. | 216
54 | Deberá usar ropa reflectiva e iluminación cuando se realicen trabajos nocturnos. | 216
55 | Deberáidentificar y aislar los riesgos cuando realice trabajos cercanos a lineas de servicio. | 216
56 | Deberá interrupir las tareas por lluvias o vientos. | 216
SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION:
57 | Deberá contar con la indicación de señalizaciones y sus caracteristicas para la obra. | 125
58 | Deberá señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas,rutas de escape,incluso en el obrador. | 125
59 | Los vehículos y máquinas de obra deben tener señales fono luminosas. | 125
INSTALACIONES ELECTRICAS:
60 | Deberá mantener las distancias mínimas para 220 vols. 0,80 m. | 64
61 | Deberá realizar el tendido de cables aereo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo. | 64
62 | Deberá realizar el mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos. | 64
PREVENCION CONTRA INCENDIOS:
63 | Deberá contar con la definición de la cantidad y ubicación de equipamiento por el responsable de Higiene y Seguridad. | 27
64 | Deberá contar con los equipos de incendio los cuáles deberán estar ubicados libres de obstáculos. | 27
65 | Deberá colocar avisos en lugares visibles con números y direcciones de emergencias. | 27
DEPOSITOS INFLAMABLES:
66 | Deberá ubicar el almacén independiente y de acceso restringido a nivel de piso | 8
67 | Deberá ubicar los locales en lugares ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador. | 8
68 | Deberá colocar elementos estancos para contención de derrames, | 8
69 | Deberá realizar la instalación eléctrica con características antiexplosiva. | 8
70 | Deberá colocar carteles indicando el peligro. | 8
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:
71 | Deberá entregar elementos de trabajo y equipo de protección personal. | 216
72 | Deberá proveer ropa y calzado de lluvia. | 216
73 | Deberá proporcionar casco de seguridad. | 216
74 | Deberá facilitar elementos de protección ocular. | 216
75 | Deberá proveer elementos de protección auditiva. | 216
76 | Deberá entregar al personal elementos de protección de miembros superiores guantes, mitones. | 216
77 | Deberá entregar calzado de seguridad con puntera de acero. | 216
78 | Deberá suministrar cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m. | 216
79 | Deberá entregar equipos de protección respiratoria, por polvo, humo fibras, etc. | 216
80 | Deberá entregar elementos de protección respiratoria contra sustancias químicas con inyección de aire. | 216
NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA ( Capítulo 7)
81 | Deberá contar con las medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P. adecuados. | 125
82 | Deberá contar con ventilación por ser un local confinado. | 125
83 | No deberá exponer a ningún trabajador a más de 90 decibeles. | 125
84 | Deberá contar con la iluminación general adecuada. | 125
85 | Deberá utllizar iluminación localizada. | 125
86 | Debe colocar iluminación de emergencia en los medios de salida. | 125
TRABAJOS DE DEMOLICION (Capitulo 8)
87 | Deberá contar con un programa de trabajo que contemple medidas de seguridad. | 216
88 | Deberá afianzar las partes inestables de la construcción. | 216
89 | Deberá interrupir los servicios de gas, teléfono, electricidad. | 216
90 | Deberá establecer zonas de exclusión. | 216
91 | Deberá establecer una distancia de seguridad de la zona de demolición. | 216
92 | Deberá usar obligatoriamente andamios, arnes etc, para evitar caídas en demoliciónes en altura. | 216
93 | Deberá apuntalar muros medianeros. | 216
EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS
94 | Deberá verificar las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado. | 512
95 | Deberá señalizar las zanjas y excavaciones. | 512
96 | Deberá contar con iluminación de emergencia en obras subterráneas. | 512
97 | Deberá contar con protección contra caída de personas y objetos. | 512
98 | Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas. | 512
99 | Deberá colocar tablaestacas o entibados por riesgo de desprendimientos. | 512
100 | Deberá utlizar escaleras en excavaciónes con profundidad mayor de 1,00 m. | 512
101 | Deberán suspenderse las tareas o trasladar los Trabajadoresa una distancia mínima de la maquína igual a 2 veces el largo del brazo | 512
102 | Deberá capacitar sobre riesgos cuando se planifican trabajos en túnel. | 512
103 | Deberá contar con dos sistemas de comunicación independientes. | 512
104 | Deberá realizar submuración, recalce de muros. | 512
TRABAJOS CON HORMIGON:
105 | Deberá utlizar materiales de buena calidad en encofrados. | 1000
106 | Se deberá encontrar en condiciones seguras todas las partes componentes. | 1000
107 | Deberá sacar los pesosque esté acumulando durante el período constructivo s/ las estrucuras. | 1000
108 | Deberá realizar los apuntalamientos de madera, donde cada puntal no debe tener mas de un empalme. | 1000
109 | Deberá prevenir riesgos de incendio y proveer de elementos de protección personal durante la soldadura de armaduras. | 1000
110 | Tiene prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar. | 1000
111 | Deberá proteger con pantallas mientras se realizan las operaciones de pretensados. | 1000
TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON:
112 | Deberá realizar el calculo de andamios o estructuras que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4. | 27
113 | Deberá amarrar sólidamente las cañerías de bombeo y colocar válvula de escape de aire. | 27
114 | Deberá hacer mantener la distancia de seguridad correspondiente en purgas de cañerías. | 27
TRABAJOS DE PINTURA:
115 | Deberá capacitar al personal contra riesgo de incendio y proveerlo de elementos de protección adecuada. | 216
SILOS Y TOLVA: (Capitulo 9)
116 | Debera realizar protección contra riesgo de caídas. | 125
MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC.
117 | Deberá obligar a usar y proveer al personal elementos de protección. | 343
118 | Deberá contar con protección con accionamiento de parada y cubrir los sectores de corte. | 343
119 | Deberá proveer por resguardos inferior y superior a la sierra circular. | 343
120 | Deberá recubrir la hasta el punto de corte de la sierra sin fin. | 343
121 | Deberá proveer a la cepilladora de resguardo que cubra la ranura en su largo. | 343
HERRAMIENTAS de ACCIONAMIENTO MANUAL y MECANICAS
122 | Deberá capacitar en relación a los riesgos de la herramienta que emplean al personal. | 216
123 | Deberá proteger hermientas portátiles acción. por energía interna p/evitar contacto. | 216
124 | Deberá utlizar herramientas que no hagan chispas cuando se trabaja con materiales inflamables. | 216
HERRAMIENTAS NEUMATICAS
125 | Deberá colocar grapas para impedir que las rocas salgan despedidas en herramientas de percusión. | 512
126 | Deberá colocar seguros a las mangueras y sujetarlas con abrazaderas en herramientas neumáticas con acople rápido. | 512
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
127 | Deberá colocar a los cables y accesorios protección mecánica. | 343
ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES
128 | Deberá obligar a usar las escaleras móviles sólo para el ascenso y descenso. No para trabajar, | 216
129 | Deberá construir rellanos cada 3 m en escaleras fijas a más de 6 m de altura. | 216
130 | Deberá quitar la pintura de las escaleras de madera. | 216
ESCALERAS DE MANO
131 | Deberá sobrepasar en 1,00 m el largo de la escalera al lugar de acceso. | 125
132 | Deberá hacer apoyar las escaleras sobre plano firme. | 125
133 | No deberá utilizar escaleras de 2 hojas, que sobrepasen los 6 m de longitud. | 125
134 | Deberá asegurar la estabilidad y rigidez de la escalera. | 125
135 | Debrán poseer las escaleras extensibles con una superposición mínima entre tramos de 1,00 m, | 125
ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS
136 | Deberán estar construidas para soportar sin peligro las cargas previstas. | 216
137 | Deberán tener un ancho de 0,60 m. | 216
138 | Deberá construirle dos pasamanos a las ecaleras con más de 1,00 m de altura. | 216
139 | Deberá construir una alzada máxima 0,20 m y pedada mínima 0,25 m. | 216
ANDAMIOS
140 | Deberá proporcionar andamios con las siguientes características: rigidez, resistencia y estabilidad. | 125
141 | Deberá estar dotado de los dispositivos de seguridad correspondientes. | 125
142 | Deberá asegurar la inmovilidad lateral y vertical de los andamios. | 125
143 | Deberá proporcionar las plataformas ubicadas a más de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 m y zócalos, | 125
144 | Deberá constuir las plataformas con un ancho total de 0,60 m. | 125
145 | Deberá trabar y amarrar los tablones de la plataforma. | 125
146 | Deberá colocar barandas a las plataformas de más de 2,00 m de altura. | 125
147 | Debe colocar baranda a una altura de 0,70 m si el espacio máximo entre muro y plataforma es mayor de 0,20 m. | 125
148 | Deberá montar los andamios: verticales, dist. Máx. 3,00 m empotrados al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos. | 125
ANDAMIOS COLGANTES
149 | Plataf. Susp. De equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. Verticales | 27
150 | Deberá respetar la suspensión de andamios lo relativo a: cables cadenas eslingas. | 27
151 | Deberá verificar el responsable de la tarea si el andamio se encuentra en cond. de seguridad. | 27
152 | Deberá obligar a los trabajadores a usar arnes de seguridad, amarrado a un punto fijo. | 27
ANDAMIOS DE MADERA
153 | Deberá construir a los andamios de madera resistente, sin pintura, tablones zunchados en los extremos. | 216
ANDAMIOS METALICOS TUBULARES
154 | Deberán unir todos los elementos rígidamente entre si, c/elementos especiales. | 343
155 | Deberá reforzar en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente los andamios. | 343
156 | Deberá vincular a una estructura fija los andamios y anclarlos al edificio 1 de c/ 2 montantes. | 343
SILLETAS
157 | Deberá colocar topes a los asientos de 0,60 x 0,30 m cpara evitar golpes contra el muro. | 125
158 | Deberá pasar por lo menos por cuatro agujeros o puntos la eslinga o soga. | 125
159 | Deberá anclar el cinturón de seguridad a punto fijo independiente. | 125
CABALLETES
160 | Los caballetes deberán tener dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo. | 125
PASARELAS Y RAMPAS
161 | Con algunas de sus partes a 2,00 m de altura debe tener un ancho de 0,60 barandas y zócalos. | 27
162 | Deberá utlizar listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m. | 27
VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
163 | Deberá capacitar al personal para realizar operaciones con máquinas. | 1000
164 | Deberá contar con sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas. | 1000
165 | Deberá colocar a vehiculos y maquinarias móviles espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes. | 1000
166 | Deberá colocar rotulo visible con indicación de carga máxima. | 1000
167 | Deberán tener todos los vehículos obligatoriamente cinturón de seguridad. | 1000
CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE
168 | Deberá colocar obligatoriamente una visera a los camiones volacadores. | 216
HORMIGONERAS
169 | Deberá proteger todos los engranajes y cadenas. | 512
APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES
170 | Deberá capacitar y adiestrar al personal. | 216
171 | Deberá colocar señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea | 216
172 | Debrá guiar con sogas las cargas suspendidas. | 216
173 | Los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel deben asegurarse con arnés y cabo de vida o amarre a un punto fijo de la estructura superior | 216
174 | Deberá contar con accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max. | 216
CABINAS
175 | Deberá la cabina tener resistencia suficiente para soportar la caída de objetos. | 125
GRUAS
176 | No deberá operar con cargas cuando la grúa requiera uso de apoyos. | 125
AUTOELEVADORES
177 | No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad | 125
MONTACARGAS
178 | Deberá proteger los huecos del montacarga con mallas, rejas para evitar caída de personas o cosas. | 125
179 | Deberá contar con accesos al montacargas, puertas resistentes o protecciones análogas. | 125
ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS
180 | Deberá poseer puertas con trabas electromecánicas. | 27
181 | Deberá contar con sistemas que provoquen la detención inmediata y trabado contra las guias. | 27
182 | Deberá colocar cartel indicando el peso máximo y la cantidad de pasajeros. | 27
CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS
183 | Deberá probar los cables, cadenas, ganchos y eslingas antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso. | 216
184 | Deberá realizar los controles de estado con la periodicidad que indique el resp. de HYS. | 216
185 | Deberá identificar la carga máxima que puede soportar cada elemento. | 216
186 | Deberá cambiar todo elemento defectuoso y evitar contactos con cantos vivos. | 216
CABLES METALICOS DE USO GENERAL
187 | No deberán tener defectos visibles los cables metálicos. | 512
188 | Debera lubricar los cables metálicos periódicamente. | 512
CUERDAS
189 | Deberá reemplazar las cuerdas que presentan desgastes. | 343
190 | Deberá almacenar las cuerdas en lugar seguro donde no esten en contacto con tierra, arena, etc. | 343
191 | No debera emplear las cuerdas cuando estén húmedas. | 343
192 | Deberá usar obligatoriamente la tabla de resistencia al tracción. | 343
CADENAS
193 | No deberá usar cadenas con eslabones deformados. | 729
194 | Deberá escoger las poleas apropiadas al tipo de cadenas. | 729
ESLINGAS
195 | Deberá mantener las eslingas limpias y lubricadas. | 27
196 | Deberá proteger las eslingas de cantos vivos. | 27
ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA
197 | No deberá utlizarse eslingas de fibra sintética que estén deshilachadas. | 343
198 | Deberá identificar la capacidad de carga de cada eslinga. | 343
SOLDADURA Y CORTE A GAS
199 | Deberá proteger al personal que efectue soldaduras o corte de gas con pantallas para protegerlo de las radiaciones. | 125
REGULADORES
200 | Deberá contar con manómetro de alta y baja presión todos los reguladores para oxigeno u otros gases. | 512
MANGUERAS
201 | Deberá proteger las mangueras c/el paso de vehículos y deberá colocarles válvulas de bloqueo con abrazaderas. | 1000
COMPRESORES
202 | Deberá proveer a los compresores con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles. | 216
CILINDROS DE GASES A PRESION
203 | Deberá indicar el contenido del cilindro en el cabezal y capuchón. | 343
204 | Deberá proveer a los cilindros de gases a presión con válvulas con manómetros. | 343
205 | Deberá almacenar los cilindros de gases a presión bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos. | 343
206 | Deberá proteger los cilindros de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas. | 343
207 | Deberá colocar abrazaderas a los cilíndros. | 343

## PROPUESTAS (hidden)
LEGAJO TECNICO:
1 | Deberá confeccionar una memoria descriptiva de la obra.
2 | Deberá implementar un programa de capacitación para personal.
3 | Deberá llevar un registro de visitas del Servicio de higiene y seguridad.
Ley 24.557
4 | Deberá afliar obligatoriamente a todo el personal a una ART.
Resolución 51/97
5 | Deberá avisar el comienzo de una obra a la A.R.T..
6 | Deberá contar con un programa de seguridad aprobado por la ART.
7 | Deberá confeccionar la nomina del personal que trabaja en la obra con N° de Cuil.
Resolución 35/98
8 | Deberá avisar el comienzo de una obra a la A.R.T..
9 | Deberá contar con un programa único de seguridad Cont. Princ. Aprob. ART.
Resolución 70/97
10 | Deberá existir en las inatlaciones un afiche de la ART.
Resolución 319/99
11 | Deberá tener todos los programas de seguridad de tareas de corta duración aprobados por la ART.
12 | Deberá contar con un Programa único de Seguridad y Coordinar las actividades de Seguridad.
Resolución 231/96:
13 | Deberá contar con baños y vestuarios adecuados para el personal.
14 | Deberá poseer el servicio de suministro de agua potable.
15 | Deberá contar con la constancia de entrega de E.P.P. firmada por cada trabajador.
16 | Deberá contar con la constancia de implementacion del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista.
17 | Deberá contar con programa de capacitación básico con las constancias firmadas por el trabajador.
18 | Deberá implementar las medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado.
19 | Deberá adquirir disyuntores eléctricos, malla P a T. cables de doble aislación.
20 | Deberá conatar con extinguidor triclase 10 kg.
21 | Deberá proteger los sistemas de transmisión de maquinarias y equipos.
22 | Deberá a los 7 días de iniciada la obra cumplir con la entrega de ropa de trabajo.
23 | Deberá a los 15 días completar el programa de capacitación básica.
24 | Deberá instalar carteles de seguridad.
25 | Deberá adecuar el orden y limpieza de la obra en general y circulación sin obstáculos.
26 | Deberá tener constancia de las horas asignadas al personal de higiene y seguridad.
DISPOSICIONES GENERALES (Capitulo1):
27 | El comitente es Siempre solidario responsable con el empleador.
28 | Con 2 o más contratistas, La coordinación de la seguridad estará cargo del contratista Principal o Comitente.
29 | Deberá capacitar a los empleados en acciones de prevención de accidentes.
30 | Deberá contar con comprobantes de asignación de hs. de higiene y seguridad a cargo del empleador.
31 | Deberá poseer legajo técnico, a cargo del responsable de HyS. para el control efectivo de riesgos.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (Capitulo5) :
32 | Deberá suminsitrar al personal viviendas con una superficie mínima de 6 m cuadrados por dormitorio.
33 | Deberá contar con los sanitarios en proporción al personal c/15 1inod. 1 mig. 2 lav. 5 duchas.
34 | Los armarios de los vestuarios deberán ser construidos con materiales incombustibles.
35 | La mesada de la cocina deberá contar el servicio de agua fría y caliente.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Capitulo 6):
36 | Deberá tener la obra las vías de circulación apropiadas.
37 | Deberá evitar el derrame o deslizamiento de materiales.
38 | Deberá dejar pasillos de 0,60 m cuando se estiban materiales.
39 | Deberá sujetar las barras de acero para evitar que rueden.
40 | Orden y limpieza
41 | Deberá preveer los medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo.
42 | Debera proteger c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas.
CAIDA DE PERSONAS:
43 | Deberá proteger las aberturas de pisos con cubiertas o barandas superior de 1,00m de altura ,intermedia a 0,50m y zócalo.
44 | Deberá proteger las aberturas en las paredes con barandas, de 1,00m de altura , intermedia a 0,50m y zócalo.
45 | De no contar con barandas, deberá colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo.
46 | Se deberá identificar y señalar los lugares que presenten riesgo de caídas de personas.
47 | En aquellos lugar con riesgo de caída al agua, deberá contar con chalecos salvavidas, redes, botes, etc..
RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL:
48 | Deberán adoptarse las medidas de protección para trabajos en altura
49 | Deberá cumplirse con la obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52.
50 | Los cinturones deberán anclarse a puntos fijos, contar con sujetación inercial cuando se realicen tareas de corta duración .
TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS
51 | Deberá instalar cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos.
52 | Deberá señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento.
53 | Deberá optimizar el estado de señales y vallados como también colocar señaleros.
54 | Deberá usar ropa reflectiva e iluminación cuando se realicen trabajos nocturnos.
55 | Deberáidentificar y aislar los riesgos cuando realice trabajos cercanos a lineas de servicio.
56 | Deberá interrupir las tareas por lluvias o vientos.
SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION:
57 | Deberá contar con la indicación de señalizaciones y sus caracteristicas para la obra.
58 | Deberá señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas,rutas de escape,incluso en el obrador.
59 | Los vehículos y máquinas de obra deben tener señales fono luminosas.
INSTALACIONES ELECTRICAS:
60 | Deberá mantener las distancias mínimas para 220 vols. 0,80 m.
61 | Deberá realizar el tendido de cables aereo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo.
62 | Deberá realizar el mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos.
PREVENCION CONTRA INCENDIOS:
63 | Deberá contar con la definición de la cantidad y ubicación de equipamiento por el responsable de Higiene y Seguridad.
64 | Deberá contar con los equipos de incendio los cuáles deberán estar ubicados libres de obstáculos.
65 | Deberá colocar avisos en lugares visibles con números y direcciones de emergencias.
DEPOSITOS INFLAMABLES:
66 | Deberá ubicar el almacén independiente y de acceso restringido a nivel de piso
67 | Deberá ubicar los locales en lugares ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador.
68 | Deberá colocar elementos estancos para contención de derrames,
69 | Deberá realizar la instalación eléctrica con características antiexplosiva.
70 | Deberá colocar carteles indicando el peligro.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:
71 | Deberá entregar elementos de trabajo y equipo de protección personal.
72 | Deberá proveer ropa y calzado de lluvia.
73 | Deberá proporcionar casco de seguridad.
74 | Deberá facilitar elementos de protección ocular.
75 | Deberá proveer elementos de protección auditiva.
76 | Deberá entregar al personal elementos de protección de miembros superiores guantes, mitones.
77 | Deberá entregar calzado de seguridad con puntera de acero.
78 | Deberá suministrar cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m.
79 | Deberá entregar equipos de protección respiratoria, por polvo, humo fibras, etc.
80 | Deberá entregar elementos de protección respiratoria contra sustancias químicas con inyección de aire.
NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA ( Capítulo 7)
81 | Deberá contar con las medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P. adecuados.
82 | Deberá contar con ventilación por ser un local confinado.
83 | No deberá exponer a ningún trabajador a más de 90 decibeles.
84 | Deberá contar con la iluminación general adecuada.
85 | Deberá utllizar iluminación localizada.
86 | Debe colocar iluminación de emergencia en los medios de salida.
TRABAJOS DE DEMOLICION (Capitulo 8)
87 | Deberá contar con un programa de trabajo que contemple medidas de seguridad.
88 | Deberá afianzar las partes inestables de la construcción.
89 | Deberá interrupir los servicios de gas, teléfono, electricidad.
90 | Deberá establecer zonas de exclusión.
91 | Deberá establecer una distancia de seguridad de la zona de demolición.
92 | Deberá usar obligatoriamente andamios, arnes etc, para evitar caídas en demoliciónes en altura.
93 | Deberá apuntalar muros medianeros.
EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS
94 | Deberá verificar las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado.
95 | Deberá señalizar las zanjas y excavaciones.
96 | Deberá contar con iluminación de emergencia en obras subterráneas.
97 | Deberá contar con protección contra caída de personas y objetos.
98 | Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas.
99 | Deberá colocar tablaestacas o entibados por riesgo de desprendimientos.
100 | Deberá utlizar escaleras en excavaciónes con profundidad mayor de 1,00 m.
101 | Deberán suspenderse las tareas o trasladar los Trabajadoresa una distancia mínima de la maquína igual a 2 veces el largo del brazo
102 | Deberá capacitar sobre riesgos cuando se planifican trabajos en túnel.
103 | Deberá contar con dos sistemas de comunicación independientes.
104 | Deberá realizar submuración, recalce de muros.
TRABAJOS CON HORMIGON:
105 | Deberá utlizar materiales de buena calidad en encofrados.
106 | Se deberá encontrar en condiciones seguras todas las partes componentes.
107 | Deberá sacar los pesosque esté acumulando durante el período constructivo s/ las estrucuras.
108 | Deberá realizar los apuntalamientos de madera, donde cada puntal no debe tener mas de un empalme.
109 | Deberá prevenir riesgos de incendio y proveer de elementos de protección personal durante la soldadura de armaduras.
110 | Tiene prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar.
111 | Deberá proteger con pantallas mientras se realizan las operaciones de pretensados.
TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON:
112 | Deberá realizar el calculo de andamios o estructuras que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4.
113 | Deberá amarrar sólidamente las cañerías de bombeo y colocar válvula de escape de aire.
114 | Deberá hacer mantener la distancia de seguridad correspondiente en purgas de cañerías.
TRABAJOS DE PINTURA:
115 | Deberá capacitar al personal contra riesgo de incendio y proveerlo de elementos de protección adecuada.
SILOS Y TOLVA: (Capitulo 9)
116 | Debera realizar protección contra riesgo de caídas.
MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC.
117 | Deberá obligar a usar y proveer al personal elementos de protección.
118 | Deberá contar con protección con accionamiento de parada y cubrir los sectores de corte.
119 | Deberá proveer por resguardos inferior y superior a la sierra circular.
120 | Deberá recubrir la hasta el punto de corte de la sierra sin fin.
121 | Deberá proveer a la cepilladora de resguardo que cubra la ranura en su largo.
HERRAMIENTAS de ACCIONAMIENTO MANUAL y MECANICAS
122 | Deberá capacitar en relación a los riesgos de la herramienta que emplean al personal.
123 | Deberá proteger hermientas portátiles acción. por energía interna p/evitar contacto.
124 | Deberá utlizar herramientas que no hagan chispas cuando se trabaja con materiales inflamables.
HERRAMIENTAS NEUMATICAS
125 | Deberá colocar grapas para impedir que las rocas salgan despedidas en herramientas de percusión.
126 | Deberá colocar seguros a las mangueras y sujetarlas con abrazaderas en herramientas neumáticas con acople rápido.
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
127 | Deberá colocar a los cables y accesorios protección mecánica.
ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES
128 | Deberá obligar a usar las escaleras móviles sólo para el ascenso y descenso. No para trabajar,
129 | Deberá construir rellanos cada 3 m en escaleras fijas a más de 6 m de altura.
130 | Deberá quitar la pintura de las escaleras de madera.
ESCALERAS DE MANO
131 | Deberá sobrepasar en 1,00 m el largo de la escalera al lugar de acceso.
132 | Deberá hacer apoyar las escaleras sobre plano firme.
133 | No deberá utilizar escaleras de 2 hojas, que sobrepasen los 6 m de longitud.
134 | Deberá asegurar la estabilidad y rigidez de la escalera.
135 | Debrán poseer las escaleras extensibles con una superposición mínima entre tramos de 1,00 m,
ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS
136 | Deberán estar construidas para soportar sin peligro las cargas previstas.
137 | Deberán tener un ancho de 0,60 m.
138 | Deberá construirle dos pasamanos a las ecaleras con más de 1,00 m de altura.
139 | Deberá construir una alzada máxima 0,20 m y pedada mínima 0,25 m.
ANDAMIOS
140 | Deberá proporcionar andamios con las siguientes características: rigidez, resistencia y estabilidad.
141 | Deberá estar dotado de los dispositivos de seguridad correspondientes.
142 | Deberá asegurar la inmovilidad lateral y vertical de los andamios.
143 | Deberá proporcionar las plataformas ubicadas a más de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 m y zócalos,
144 | Deberá constuir las plataformas con un ancho total de 0,60 m.
145 | Deberá trabar y amarrar los tablones de la plataforma.
146 | Deberá colocar barandas a las plataformas de más de 2,00 m de altura.
147 | Debe colocar baranda a una altura de 0,70 m si el espacio máximo entre muro y plataforma es mayor de 0,20 m.
148 | Deberá montar los andamios: verticales, dist. Máx. 3,00 m empotrados al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos.
ANDAMIOS COLGANTES
149 | Plataf. Susp. De equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. Verticales
150 | Deberá respetar la suspensión de andamios lo relativo a: cables cadenas eslingas.
151 | Deberá verificar el responsable de la tarea si el andamio se encuentra en cond. de seguridad.
152 | Deberá obligar a los trabajadores a usar arnes de seguridad, amarrado a un punto fijo.
ANDAMIOS DE MADERA
153 | Deberá construir a los andamios de madera resistente, sin pintura, tablones zunchados en los extremos.
ANDAMIOS METALICOS TUBULARES
154 | Deberán unir todos los elementos rígidamente entre si, c/elementos especiales.
155 | Deberá reforzar en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente los andamios.
156 | Deberá vincular a una estructura fija los andamios y anclarlos al edificio 1 de c/ 2 montantes.
SILLETAS
157 | Deberá colocar topes a los asientos de 0,60 x 0,30 m cpara evitar golpes contra el muro.
158 | Deberá pasar por lo menos por cuatro agujeros o puntos la eslinga o soga.
159 | Deberá anclar el cinturón de seguridad a punto fijo independiente.
CABALLETES
160 | Los caballetes deberán tener dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo.
PASARELAS Y RAMPAS
161 | Con algunas de sus partes a 2,00 m de altura debe tener un ancho de 0,60 barandas y zócalos.
162 | Deberá utlizar listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m.
VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
163 | Deberá capacitar al personal para realizar operaciones con máquinas.
164 | Deberá contar con sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas.
165 | Deberá colocar a vehiculos y maquinarias móviles espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes.
166 | Deberá colocar rotulo visible con indicación de carga máxima.
167 | Deberán tener todos los vehículos obligatoriamente cinturón de seguridad.
CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE
168 | Deberá colocar obligatoriamente una visera a los camiones volacadores.
HORMIGONERAS
169 | Deberá proteger todos los engranajes y cadenas.
APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES
170 | Deberá capacitar y adiestrar al personal.
171 | Deberá colocar señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea
172 | Debrá guiar con sogas las cargas suspendidas.
173 | Los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel deben asegurarse con arnés y cabo de vida o amarre a un punto fijo de la estructura superior
174 | Deberá contar con accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max.
CABINAS
175 | Deberá la cabina tener resistencia suficiente para soportar la caída de objetos.
GRUAS
176 | No deberá operar con cargas cuando la grúa requiera uso de apoyos.
AUTOELEVADORES
177 | No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad
MONTACARGAS
178 | Deberá proteger los huecos del montacarga con mallas, rejas para evitar caída de personas o cosas.
179 | Deberá contar con accesos al montacargas, puertas resistentes o protecciones análogas.
ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS
180 | Deberá poseer puertas con trabas electromecánicas.
181 | Deberá contar con sistemas que provoquen la detención inmediata y trabado contra las guias.
182 | Deberá colocar cartel indicando el peso máximo y la cantidad de pasajeros.
CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS
183 | Deberá probar los cables, cadenas, ganchos y eslingas antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso.
184 | Deberá realizar los controles de estado con la periodicidad que indique el resp. de HYS.
185 | Deberá identificar la carga máxima que puede soportar cada elemento.
186 | Deberá cambiar todo elemento defectuoso y evitar contactos con cantos vivos.
CABLES METALICOS DE USO GENERAL
187 | No deberán tener defectos visibles los cables metálicos.
188 | Debera lubricar los cables metálicos periódicamente.
CUERDAS
189 | Deberá reemplazar las cuerdas que presentan desgastes.
190 | Deberá almacenar las cuerdas en lugar seguro donde no esten en contacto con tierra, arena, etc.
191 | No debera emplear las cuerdas cuando estén húmedas.
192 | Deberá usar obligatoriamente la tabla de resistencia al tracción.
CADENAS
193 | No deberá usar cadenas con eslabones deformados.
194 | Deberá escoger las poleas apropiadas al tipo de cadenas.
ESLINGAS
195 | Deberá mantener las eslingas limpias y lubricadas.
196 | Deberá proteger las eslingas de cantos vivos.
ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA
197 | No deberá utlizarse eslingas de fibra sintética que estén deshilachadas.
198 | Deberá identificar la capacidad de carga de cada eslinga.
SOLDADURA Y CORTE A GAS
199 | Deberá proteger al personal que efectue soldaduras o corte de gas con pantallas para protegerlo de las radiaciones.
REGULADORES
200 | Deberá contar con manómetro de alta y baja presión todos los reguladores para oxigeno u otros gases.
MANGUERAS
201 | Deberá proteger las mangueras c/el paso de vehículos y deberá colocarles válvulas de bloqueo con abrazaderas.
COMPRESORES
202 | Deberá proveer a los compresores con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles.
CILINDROS DE GASES A PRESION
203 | Deberá indicar el contenido del cilindro en el cabezal y capuchón.
204 | Deberá proveer a los cilindros de gases a presión con válvulas con manómetros.
205 | Deberá almacenar los cilindros de gases a presión bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos.
206 | Deberá proteger los cilindros de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas.
207 | Deberá colocar abrazaderas a los cilíndros.